Mr. et Mme. Claude BOURGEOIS
7 Chemin de la gare

39360 CHASSAL

Saint Claude, le 27 Novembre 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/445

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation d'une pompe à chaleur en relève de la chaudière fioul.

FOURNITURE et POSE:

Pompe à chaleur air/eau:

· 1 pack "Thermo-Inverter Zuran 100 " monophasé haute température comprenant:
· 1 unité extérieure "Inverter 100".
· 1 unité hydraulique intérieure départ 50/55°C comprenant:

      1 circulateur, 1 vase d'expansion, 1 contrôleur de débit, 
      1 pressostat manque d'eau, 1 purgeur et 1 vanne de remplissage.

· 1 résistance d'appoint de 3 kw intégrée.

· 1 thermostat d'ambiance  radio digital.

· 1 boîtier de relève de chaudière fioul.

· 1 support pour groupe extérieur.

· 1 jeu de fixations pour groupe intérieur.

L'ensemble

8779 €

Liaisons frigorifiques:

· Cuivre isolé et recuit Ø 3/8 et 5/8.

· Colliers de fixations.

· Percements et ragréages mur extérieur.

L'ensemble

812 €

Raccordements hydrauliques:

Primaire entre unité intérieure et ballon tampon
· 1 ballon tampon inox capacité 100 litres avec doigt de gant et aquastat.

· 1 vanne de vidange sphérique Ø 3/4.
· 1 clapet de retenue Ø 1" (départ).

· 1 filtre à tamis Ø 1" (retour).
· 2 vannes sphériques Ø 1".

· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Calorifuge tuyauteries.

Modifications primaire entre chaudière fioul et ballon tampon.

· Vidange en partie de la chaudière et des réseaux chauffage.

· 1 pompe avec raccords Ø 1"- 28 (départ).

· 1 filtre à tamis Ø 1" (retour).
· Tronçonnage et filetage de la tuyauterie fer Ø 1".

Primaire entre ballon tampon et départs chauffage.
· 2 vannes sphériques Ø 1"- 28.
· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements sur nourrices départ et retour.

L'ensemble

1971 €

Traitement eau de chauffage:

· Introduction de produit anticorrosif et antiboue "Sentinelle X 100".

· Remise en eau et purge des réseaux.

L'ensemble

250 €

Electricité:

· Liaisons entre unité extérieure et unité intérieure avec câble 7 * 1.5 mm.

· Alimentation de l'unité intérieure avec câble 5*2.5 mm.

· Liaisons entre sondes chauffage et unité intérieure.

· Alimentation du boîtier de relève chaudière.

· 1 protection modulaire.
· Pose du thermostat d'ambiance.  

· Mise en route et programmation.

L'ensemble

1000 €

Mise en service comprenant:

· Confection de dudgeons sur liaisons cuivre frigorifiques.

· Tirage au vide et mise en charge gaz des tuyauteries frigorifiques.

· Essais, réglages et explications de fonctionnements.

· Extension de la garantie main d'œuvre pendant la 1ére année.

L'ensemble

1254 €

TOTAL  H.T…………….……14066.00 €

T.V.A. 5.5 %.................................773.63 €

TOTAL  T.T.C……………….14839.63 €
Nota: La production d'ECS ne sera pas assurée par la P.A.C.
PS: La loi et les textes en vigueurs autorisent un crédit d'impôt de 50 % sur le montant de la      fourniture seule de la pompe à chaleur soit environ 4000 € dans le cadre de ce devis.
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : Voir conditions commerciales.
Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables jusqu'au 15 Janvier 2009. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

