Madame Stéphanie BOUSSAUD 

6, Montée du Bourg

39570 VERNANTOIS

Montmorot, le 30 juillet 2008 

DEVIS    ESTIMATIF    N°   D08/324
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de plomberie et de chauffage dans maison située à Vernantois

FOURNITURE ET POSE

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Chambre étage

· Dépose et repose radiateur acier pour création escalier

· Modification tuyau PER 13/16 compris raccords à sertir


L’ensemble
186.96 €

Entrée et salle à manger (3 radiateurs)

· Radiateur acier verticaux type Compact 25 marque HEATLINE

· Vannes thermostatiques ½ équerre Oventrop

· Coudes ou tés de réglage ½

· Tube PER 10/12 et 13/16 compris raccords divers à sertir


L’ensemble
1 484.77 €

Distribution chauffage entre cave et chaufferie

· Collecteurs de distribution pour tube PER compris raccords

· Vannes d’arrêt à boisseau sphérique

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Coquille isolante Ep13mm pour tuyauterie dans zone non chauffée

· Percements mur pierre


L’ensemble
2 447.30 €

Mise en eau essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Contrôle essai purge 


L’ensemble
  222.00 €

TRAVAUX DE PLOMBERIE

Distribution sanitaire entre cave et chaufferie

Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Coquille isolante Ep13mm pour tuyauterie dans zone non chauffée

· Vannes d’arrêt à boisseau sphérique

· Percements mur pierre


L’ensemble
1 363.40 €

Alimentation et évacuation évier cuisine

· Tube cuivre écroui 12/14 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’arrêt sanitaire ½

· Robinet machine à laver avec applique chromée

· Siphon machine à laver PVC

· Tube PVC évacuation (40 compris raccords divers

· Percements dalle béton


L’ensemble
  432.31 €

Réseau d’évacuation dans cave

(raccordement de l’ensemble des sanitaires)

· Evacuation WC rez de chaussée

· Raccordement sur réseau PVC en attente

· Tube PVC évacuation (40 à (100 compris raccords divers


L’ensemble
1 033.06 €

Appareils sanitaires

(Matériel fourni par vos soins)

· Pose baignoire et sa robinetterie

· Pose de 2 ensembles WC céramique

· Pose de 2 ensembles vasque et robinetterie

· Accessoires divers et joint d’étanchéité silicone


L’ensemble
 713.38 €

Mise en eau essai 

· Mise en eau réseau sanitaire

· Contrôle réseau et essai appareils


L’ensemble
 129.50 €


TOTAL H.T

8 012.68 €


T.V.A. 5.50 %

    440.70 €


TOTAL T.T.C

8 453.38 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

