Monsieur BOUVRET Christophe

Rue Paul Mazaroz

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 9 juin 2008
DEVIS   ESTIMATIF    D07/240B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Amélioration d’un logement

LOT N° 8 / PLOMBERIE SANITAIRE 

FOURNITURES ET POSE : 

APPAREILS SANITAIRES 

· 1 meuble INSPIRATION URBAIN IN160E double vasque corps et facade WENGE 2 grands tiroirs + 2 petits tiroirs 

· 2 miroirs

· 2 étagères 

· 2 halogènes 

· 2 mitigeurs H.VANTIS 

· 2 siphons de lavabos


L'ensemble
2 133.21 €

· 1 colonne de douche PL00030/32 (mitigeur thermostatique, douchette stylo, pomme de douche haute)


L'ensemble
706.00 €

· 1 receveur de douche FUNDO carré 90x90 avec bonde de douche 


L'ensemble
447.20 €

· 1 WC CHARMING blanc/clean, abattant, traitement anti calcaire

· 1 bâti support ADESIO

· 1 plaque de commande chromé 


L'ensemble
756.51 €

· 1 anti bélier de colonne
L'ensemble
48.99 €

· 1 réducteur de pression
L'ensemble
61.57 €

· Raccordement après compteur
L'ensemble
32.90 €

· 1 robinet d'arrêt DF 20/27
L'ensemble
22.28 €

· 2 robinets d'arrêt Ø 15/21
L'ensemble
33.28 €

· 2 robinets de puisage
L'ensemble
60.48 €

· 1 robinet d'arrêt machine à laver
L'ensemble
19.87 €

· 1 siphon tubulaire double PVC 
L'ensemble
23.33 €

Alimentation 

· 8.00 ml de canalisation plymouth Ø 20 mm
L'ensemble
50.32 €
· 2 raccords SR 20
L'ensemble
32.52 €
Réseau de distribution 

· Tube cuivre Ø 8/10 à 16/18
L'ensemble
1 317.67 €
Evacuation 

· Tube PVC Ø 32 à Ø 100
L'ensemble
544.85 €

· 2 clapets de ventilation des chutes Ø 70 et Ø 100
L'ensemble
96.60 €


TOTAL H.T

6 387.58 €


T.V.A. 5.50 %

  351.32 €


TOTAL T.T.C

6 738.90 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

