Mr. Patrick BRUNETTON

25 Rue du Pré Gd Louis

39360 MOLINGES

Saint Claude, le 24 Octobre 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/299 bis 2
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Objet: Devis pour travaux de sanitaire et de climatisation réversible.
FOURNITURE et POSE:

COMBLES:

Appareils sanitaires:

· 1 cuvette suspendue "Subway".

· 1 bâti support autoportant"Duofix 2" avec réservoir intégré 3/6 litres.

· 1 plaque de commande double touche satinée.

· 1 abattant double "Zen"

L'ensemble

760 €

· Pose d'un ensemble meuble vasque fournit par vos soins.

L'ensemble

296 €

· 1 receveur de douche LEDA "Terra" 100*80 cm.

· 1 vidage horizontal avec capot chromé Ø 90.

· 1 joint silicone périphérique.

· 1 support.

L'ensemble

746 €

Distribution sanitaire:

· Cuivre écroui Ø 18 à 12 mm avec raccords, colliers et  brasures.

· 2 vannes d'arrêt sphériques Ø3/4.

· Percements et ragréages dalle, plancher et mur combles.

· Raccordements sur tuyauteries au plafond du sous sol et passage derrière 

            future gaine technique du wc suspendu.

L'ensemble

827 €

Evacuation:

· Pvc Ø 100 à Ø 40 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 clapet antivide Ø 100.

· Percements et ragréages dalle, plancher et mur combles.

· Raccordements sur wc RDC.

L'ensemble

454 €

Sous total H.T. Sanitaire combles……3083 € 
RDC (Remplacement wc):

Dépose:

· Désaccordement et dépose de l'ensemble wc.

· Mise à disposition où évacuation.

L'ensemble

37 €

Appareil sanitaire:

· 1 cuvette wc suspendue "Patio".

· 1 bâti support autoportant "Duofix 2" avec réservoir intégré 3/6 litres.

· 1 plaque de commande double touche satinée.

· 1 abattant double thermodur "Zen".

L'ensemble

520 €

· 1 lave main "Odeon Compact Up".
· 1 mitigeur "Clip" chrome avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

266 €

· 1 barre porte serviette "Odéon Up".

L'ensemble

94 €
Alimentation et évacuation:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords et brasures.

· Pvc Ø 100 mm avec raccords et colle.

L'ensemble

243 €

Sous total H.T. Sanitaire RDC…..……1160€ 
1ER SOUS SOL (Sanitaire):

Dépose:

· Désaccordements d'un lavabo, d'un ensemble wc, d'un receveur de douche,

            de tuyauteries d'alimentation et d'évacuation.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

157 €

Appareils sanitaires:

· 1 cuvette wc suspendue "Patio".

· 1 bâti support autoportant"Duofix 2" avec réservoir intégré 3/6 litres.

· 1 plaque de commande double touche satinée.

· 1 abattant double thermodur "Zen".

L'ensemble

520 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon.

· 1 jeu de fixation.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

202 €

· 1 receveur douche Wedi "Fundo" 90*90 cm découpé à 80*80 cm avec enduit 

            prêt à recevoir le carrelage.

· 1 bonde horizontale Ø 90  avec capot chromé.

· 1 mitigeur chromé thermostatique "Hammel" avec raccords muraux.

· 1 ensemble douchette murale avec jets réglables et porte savon.

L'ensemble

552 €

Distribution sanitaire:

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø ½.

L'ensemble

485 €

Evacuation:

· Pvc Ø 100 à 40 mm avec raccords, colliers et colle.

L'ensemble

203 €

Sous total H.T. Sanitaire 1ER Sous Sol…..……2119 € 
2éme  S/ SOL (Evacuation générale):

Dépose:

· Casser les descentes en fonte défectueuses Ø 100 et Ø 75 mm.

· Recherche et abandonner les dérivations dans l'épaisseur de la voûte.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

167 €

Evacuation:

· Pvc Ø 100 et Ø 75 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 tés de dégorgement Ø 100 et Ø 75 mm en pieds de colonnes.

L'ensemble

413 €

Sous total H.T. Sanitaire 2 éme Sous Sol…..……580 € 
Sous total général H.T. Sanitaire………….6942 €
Chauffage combles avec climatisation réversible:
Unité extérieure (Sous avant toit au dessus toit terrasse):
· 1 groupe LG "FM 25 AH"
· 1 paire de consoles  murales.

L'ensemble

2804 €

Unités intérieures:

· 3 consoles basses LG "MV 09 AH"
· Fixations.

· 3 télécommandes infrarouges 

L'ensemble

2095 €

Liaisons frigorifiques:

· Cuivre isolé Ø 3/8 et ¼ avec colliers et raccords.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

L'ensemble

634 €

Condensats intérieurs:

· 3 pompes d'évacuation des condensats à intégrer dans les consoles basses.
· Tube souple 20 mm et rigide Ø 32 mm avec raccords, colliers.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

 


· Raccordements sur évacuation intérieure.

L'ensemble

751 €

Electricité (Depuis attentes à proximité par l'électricien):

· Raccordements du groupe extérieur et des unités intérieures.

L'ensemble

188 €

Mise en service:

· Confection de dudgeons et raccordements. 

· Tirage au vide et mise en gaz des liaisons.

· Mis en route, essais et explications fonctionnement client.

L'ensemble

798 €

Sous total  H.T climatisation……………….7270.00 €

TOTAL GENERAL  H.T………….14212.00 €

T.V.A. 5.5 %..........................................781.66 €

TOTAL GENERAL  T.T.C………..14993.66 €

PS: Renseignements à donner à votre électricien pour les alimentations des appareils.

Alimentation du groupe extérieur:

1 disjoncteur  25 A   2 pôles courbe D

Câble  R2V  3G 2.5 mm.

Alimentation  entre groupe extérieur et unités intérieures:

Câble souple  4G 1.5 mm

Prévoir un radiateur électrique pour la salle de bains. 
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY

Page 4 sur 6

