Mr. Patrick BRUNETTON
25 Rue du Pré Gd Louis

39360 MOLINGES

Saint Claude, le 25 Juillet 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/299

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de chauffage et de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:

COMBLES:

Chauffage:

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy

· Ch1: nb 1.

· Ch 2: nb 1.

· Salle de jeu: nb 1.

· Salle de bains: nb 1 sèche serviette mixte avec résistance électrique.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 3 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 4 coudes de réglages.

L'ensemble

1160 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 18 à 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Percements dalle et plancher, découpe doublage dans salon.

· Raccordements sur tuyauteries au sous sol après vidange du réseau.

· Remise en eau et purge.

· Calorifuge en parties froides avec coquille type "Armaflex "ép. 13 mm, 

            coupes et colle.

L'ensemble

1677 €

Sous total H.T. Chauffage combles……. 2837 € 
Sanitaire:

Appareils sanitaires:

· 1 cuvette suspendue "Patio".

· 1 bâti support "Duofix 2" avec réservoir intégré 3/6 litres.

· 1 plaque de commande double touche.

· 1 abattant double thermodur "Spot"

L'ensemble

474 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.
· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon.

· 1 jeu de fixation.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

202 €

· 1 cabine de douche "Ilo" 100*80 * 205 cm avec porte pivotante en verre sérigraphié.

· 1 paroi intérieure en verre laqué couleur vanille.

· 1 mitigeur thermostatique.

· 1 ensemble jets d'hydromassage.

· 1 siège intégré.

· 1 caillebotis intérieur en bois exotique.

· Assemblage et fixations.

L'ensemble

2261 €

Distribution sanitaire:

· Cuivre écroui Ø 18 à 12 mm avec raccords, colliers et  brasures.

· 2 vannes d'arrêt sphériques Ø3/4.

· Percements et ragréages dalle, plancher et mur combles.

· Raccordements sur tuyauteries au plafond du sous sol et passage derrière 

            future gaine technique du wc suspendu.

L'ensemble

827 €

Evacuation:

· Pvc Ø 100 à Ø 40 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 clapet antivide Ø 100.

· Percements et ragréages dalle, plancher et mur combles.

· Raccordements sur wc RDC.

L'ensemble

454 €

Sous total H.T. Sanitaire combles……3391 € 
TOTAL H.T. COMBLES…………….6228.00 €

RDC (Remplacement wc):

Dépose:

· Désaccordement et dépose de l'ensemble wc.

· Mise à disposition où évacuation.

L'ensemble

37 €

Appareil sanitaire:

· 1 cuvette wc suspendue "Patio".

· 1 bâti support "Duofix 2" avec réservoir intégré 3/6 litres.

· 1 abattant double thermodur "Spot".

L'ensemble

474 €

Alimentation et évacuation:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords et brasures.
· Pvc Ø 100 mm avec raccords et colle.

L'ensemble

89 €

TOTAL  H.T. RDC………….600.00 €

1ER SOUS SOL (Sanitaire):

Dépose:

· Désaccordements d'un lavabo, d'un ensemble wc, d'un receveur de douche,

            de tuyauteries d'alimentation et d'évacuation.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

157 €

Appareils sanitaires:

· 1 cuvette wc suspendue "Patio".

· 1 bâti support "Duofix 2" avec réservoir intégré 3/6 litres.

· 1 plaque de commande double touche.

· 1 abattant double thermodur "Spot".

L'ensemble

474 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon.

· 1 jeu de fixation.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

202 €

· 1 receveur douche Wedi "Fundo" 90*90 cm découpé à 80*80 cm avec enduit 

            prêt à recevoir le carrelage.
· 1 bonde horizontale Ø 90  avec capot chromé.

· 1 mitigeur chromé thermostatique "Hammel" avec raccords muraux.

· 1 ensemble douchette murale avec jets réglables et porte savon.

L'ensemble

552 €

Distribution sanitaire:

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø ½.

L'ensemble

485 €

Evacuation:

· Pvc Ø 100 à 40 mm avec raccords, colliers et colle.

L'ensemble

203 €

TOTAL  H.T.  1ER S/ SOL………..2073.00 €
2éme  S/ SOL (Evacuation générale):

Dépose:

· Casser les descentes en fonte défectueuses Ø 100 et Ø 75 mm.

· Recherche et abandonner les dérivations dans l'épaisseur de la voûte.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

167 €

Evacuation:

· Pvc Ø 100 et Ø 75 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 tés de dégorgement Ø 100 et Ø 75 mm en pieds de colonnes.

L'ensemble

413 €

TOTAL  H.T  2éme S/ SOL.…………580.00 €
TOTAL GENERAL H.T………………10308.00 €

T.V.A. 5.5 %................................................566.94 €
TOTAL T.T.C………………………….10874.94 €
Variante chauffage combles avec climatisation réversible:

Unité extérieure (Sous avant toit au dessus toit terrasse):
· 1 groupe HITACHI multizones "RAM- 65QH 5".

· 1 paire de consoles  murales.

L'ensemble

2122 €

Unités intérieures:

· 3 splits muraux HITACHI "Shirokuma RAK -25QH8"

· Fixations.

· Télécommandes infrarouges 

L'ensemble

1660 €

Liaisons frigorifiques:

· Cuivre isolé Ø 3/8 et ¼ avec colliers et raccords.
· Percements et ragréages murs et cloisons.

L'ensemble

1355 €

Condensats intérieurs:

· 3 pompes d'évacuation des condensats à intégrer dans les splits muraux
· Tube souple 6*9 mm et rigide Ø 32 mm avec raccords, colliers.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

 


· Raccordements sur évacuation intérieure.
L'ensemble

655 €

Electricité (Depuis attentes à proximité par l'électricien):
· Raccordements du groupe extérieur et des unités intérieures.
L'ensemble

188 €

Mise en service:

· Confection de dudgeons et raccordements. 

· Tirage au vide et mise en gaz des liaisons.

· Mis en route, essais et explications fonctionnement client.

L'ensemble

508 €

Total Variante H.T……………….6488.00 €

Moins Value H.T.chauffage…….. 2837.00 €

PLUS VALUE TOTALE VARIANTE H.T……………...3651.00 €

T.V.A. 5.5 %............................................................................200.81 €

PLUS VALUE TOTALE VARIANTE T.T.C……………3851.81 €

PS: Renseignements à donner à votre électricien pour les alimentations des appareils.

Alimentation du groupe extérieur:

1 disjoncteur  16 A   2 pôles courbe D
Câble  R2V  3G 2.5 mm.

Alimentation  entre groupe extérieur et unités intérieures:

Câble blindé  3G 1.5 mm

Prévoir un radiateur électrique pour la salle de bains. 
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 6 sur 6

