Monsieur et Madame Sébastien BUCLET 
42, Avenue Abbé Lemire
39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 7 janvier 2008  

DEVIS   ESTIMATIF   N°   D08/018
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Construction d’une maison d’habitation à VERCIA (39)

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE : 
Appareils sanitaires

Ensemble évier à encastrer comprenant :

· Evier céramique couleur blanc à encastrer 112/50 Vallauris

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
271.50 €

Ensemble de meuble vasque PROCERAM COLOR comprenant :

· Plan vasque double céramique blanc (125x184.8x48) 

· Meuble bas 3 portes polymère couleur blanc

· Miroir avec bandeau 3 spots non fournis

· Tablette post formé blanc

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
1 161.32 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC 3/6 litres BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
212.01 €

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :

· Baignoire acrylique 170x70 Corvette 

· Mitigeur B/D mural thermostatique STOMB

· Raccord colonnette oblique chromé

· Ensemble douchette avec support

· Vidage automatique baignoire 


L’ensemble
523.90 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾

L’ensemble
    18.32 €

Robinet d’arrosage extérieur côté chaufferie

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     26.35 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC

L’ensemble
57.94 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 


L’ensemble
    119.54 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes rez-de-chaussée lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation Ø 32 à Ø 100 compris raccords


L’ensemble
   156.14 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
   1 027.86 €


TOTAL H.T

3 574.88 €


T.V.A. 19.60 %

    700.68 €


TOTAL T.T.C

 4 275.56 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

