Monsieur et Madame Sébastien BUCLET 

42, Avenue Abbé Lemire

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 7 janvier 2008
DEVIS   ESTIMATIF   N° D08/019
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Installation d’un chauffage central fioul dans un pavillon à VERCIA (39) 

CHAUFFAGE FIOUL

FOURNITURES ET POSE : 
Générateur gaz

· Chaudière fioul acier au sol RIELLO type INSIEME 25 BF

· Avec ballon eau chaude sanitaire 95 litres

· Evacuation des gaz brûlés par conduit ventouse horizontal

· Percement et scellement ventouse


L’ensemble
3 581.45 €

Régulation

· Régulation J/H 1 circuit type Albatros 1C

· Câblage régulation sur tableau chaudière


L’ensemble
  505.80 €

Corps de chauffe (Nbre 7)

· Radiateurs acier gamme habillée BIASI type BTA STYLE dans :

· Chambres (3u)

· Cuisine

· Séjour (2u)

· Radiateur sèche-serviettes eau chaude PRIMEO dans :

· Salle de bains (1u)

· Vannes thermostatiques OVENTROP  

· Vanne simple réglage dans salle de bains

· Coudes et tés de réglage ½


L’ensemble
1 764.20 €

Stockage fioul 

· Cuve fioul polyéthylène 2000 litres

· Colimazout 

· Pot filtre fioul 3/8

· Tube cuivre écroui 10/12 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
 692.53 €

Distribution radiateurs

· Collecteurs distribution cuivre dans placard RDC

· Tube cuivre recuit sous fourreau 12/14

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  1 931.76 €

Alimentation collecteurs radiateurs

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau


L’ensemble
 311.20 €

Distribution chaufferie

· Tube cuivre écroui 14/16 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
 243.75 €

Alimentation électrique chaudière 

· Câblage depuis attente électricien dans chaufferie

· Disjoncteur de coupure à proximité


L’ensemble
    64.52 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire 

· Essai purge

· Mise en route chaudière et réglage de combustion


L’ensemble
  251.30 €


TOTAL H.T

9 346.51 €


T.V.A. 19.60 %

    1 831.92 €


TOTAL T.T.C

11 178.43 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

