Mr et Mme CUENIN Grégory

10, rue du Chataignier

39570 CONLIEGE

Montmorot, le 17 avril 2008 

DEVIS ESTIMATIF D08/189

Objet : Construction d’une maison individuelle à Vatagna (39)

CHAUFFAGE CENTRAL GAZ NATUREL 

FOUNITURE ET POSE

Générateur gaz

· Chaudière murale ventouse horizontale avec ballon type IDRA 4024BV

· Percement et scellement ventouse mur extérieur









L’ensemble

1433.88 €

Equipement générateur

· Vidange ballon et groupe de sécurité PVC (32

· Vanne d’isolement à boisseau









L’ensemble

  100.32 €

Régulation et programmation

· Thermostat d’ambiance à piles J/H THERMOFLASH DIGI2 

· Câblage thermostat depuis chaudière









L’ensemble

 174.20 €

Alimentation gaz depuis coffret GDF

· Raccordement sur coffret normalisé GDF extérieur

· Tube polyéthylène spécial gaz fourni posé par le lot VRD

· Raccord polyéthylène type PE/CU

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Percement fondation pour passage réseau gaz

· Vanne d’arrêt en pénétration compris raccords à souder

· Protection mécanique 

L’ensemble

257.88 €

Raccordement gaz chaudière et cuisinière

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI

· Canne 180° à souder 12/14









L’ensemble

670.49 €

Alimentation et distribution radiateur 

· Collecteurs de distribution radiateurs en cuivre

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau pour passage en chappe

· Percement divers compris rebouchage









L’ensemble

2993.29 €

Corps de chauffe et robinetteries de radiateur (Nbre 11)

Radiateur acier gamme habillée HEATLINE  dans :

· Séjour Salon (2u)

· Cuisine repas (2u)

· Chambres (3u)

· Salle de jeux (1u)

· Hall entrée (1u)

Radiateur sèche-serviette eau chaude PRIMEO ALTERNA dans :

· Salle de bains et toilettes (2u)

Robinetteries et accessoires de radiateur :

· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 









L’ensemble

3026.12 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Câblage chaudière sur attente à proximité

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz









L’ensemble

   383.00 €

TOTAL HT………………

  9039.18 €







TVA 19.6%………………

  1771.68 €







TOTAL TTC…………….

10810.86 €

Délai de validité de l’offre : 1 mois

Conditions commerciales :
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l’offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture.

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Le Président,

P.TREY
PAGE  
2

