Mr et Mme CUENIN Grégory

10, rue du Chataignier

39570 CONLIEGE

Montmorot, le 17 avril 2008 

DEVIS ESTIMATIF D08/191

Objet : Construction d’un pavillon individuel pour usage locatif (3 logements) à Vatagna (39)

CHAUFFAGE CENTRAL GAZ NATUREL 

FOUNITURE ET POSE

Générateur gaz

· Chaudière au sol chauffage seul ventouse horizontale SUNAGAZ 4032V

· Percement et scellement ventouse mur extérieur









L’ensemble

2413.60 €

Accessoires chaufferie

· Compteurs d’énergie thermique DN15 1.5m3/h

· Circulateurs chauffage UPS avec raccords unions

· Vase d’expansion type FLEXBAL

· Soupape mano ½

· Vannes d’équilibrage DN20

· Purgeurs automatiques

· Vannes d’isolement à boisseau









L’ensemble

  1498.93 €

Régulation et programmation (1 thermostat par logement)

· Thermostat d’ambiance à piles REV12 

· Câblage thermostat depuis circulateurs chaufferie









L’ensemble

 493.20 €

Alimentation gaz depuis coffret GDF à chaudière

· Raccordement sur coffret normalisé GDF extérieur

· Tube polyéthylène spécial gaz fourni posé par le lot VRD

· Raccord polyéthylène type PE/CU

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Percement fondation pour passage réseau gaz

· Vanne d’arrêt en pénétration compris raccords à souder

· Protection mécanique 

L’ensemble

349.18 €

Alimentation et distribution radiateur 

· Collecteurs de distribution radiateurs en cuivre

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau pour passage en chappe

· Percement divers compris rebouchage









L’ensemble

4675.43 €

Corps de chauffe et robinetteries de radiateur (Nbre 17)

Radiateur acier gamme habillée HEATLINE  dans :

· Séjour Salon Cuisine (6u)

· Chambres (8u)

Radiateur sèche-serviette eau chaude PRIMEO ALTERNA dans :

· Salle de bains (3u)

Robinetteries et accessoires de radiateur :

· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 









L’ensemble

4531.00 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Câblage chaudière sur attente à proximité

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz









L’ensemble

   509.00 €

TOTAL HT………………

14470.34 €







TVA 19.6%………………

  2836.18 €







TOTAL TTC…………….

17306.48 €

Délai de validité de l’offre : 1 mois

Conditions commerciales :
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l’offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture.

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Le Président,

P.TREY
