Mr et Mme CUENIN Grégory

10, rue du Chataignier

39570 CONLIEGE

Montmorot, le 17 avril 2008 

DEVIS ESTIMATIF D08/188

Objet : Construction d’une maison individuelle à Vatagna (39)

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURE ET POSE

Appareils sanitaires

(Prestation non prévue matériel fourni et posé par le client)

PLOMBERIE

(Réalisation des attentes eau chaude et eau froide sanitaire uniquement)

Robinet arrêt général ¾

· Raccord polyéthylène sur attente garage

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾









L’ensemble

    28.90 €

Robinet d’arrosage extérieur (Nbre1)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾









L’ensemble

     28.64 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC









L’ensemble

64.38 €

Distribution eau chaude et eau froide sanitaire en chappe et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 









L’ensemble

 2177.15 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 









L’ensemble

    120.13 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes réalisées par le lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords









L’ensemble

   410.64 €








TOTAL HT


 2829.84 €






TVA 19.6%


   554.65 €








TOTAL TTC


 3384.49 €
Délai de validité de l’offre : 1 mois

Conditions commerciales :
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l’offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture.

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Le Président,

P.TREY
