SCI NICO HAUS IMMOBILIER
160 Rue Gabriel PERI 

94400 VITRY SUR SEINE 

Saint Claude, le 22 Octobre 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/359

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Immeuble 580 Route de Macornay à Lons Le Saunier.

Objet: Devis pour travaux de sanitaire et chauffage.

FOURNITURE et POSE:

Appt RDC:

Chauffage:

Dépose:

· Vidange des réseaux chauffage et sanitaire.

· Désaccordements et dépose de la chaudière et du chauffe eau.

· Rebouchage d'un receveur douche au s/sol

· Tronçonnages des tuyauteries inutiles.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

273 €

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz à condensation Chappée "Luna 3 Flirt 2.23 HTE "

            avec production d'ECS par micro accumulation.

· 1 tableau avec régulation et horloge digitale intégrée.
· Percement et scellement de la ventouse horizontale.
L'ensemble

2509 €

Raccordements chaudière:

· Chauffage avec cuivre Ø22 mm, raccords, colliers et brasures.

· Sanitaire avec cuivre Ø 14 mm, raccords, colliers et brasures.

· Expansion et condensats avec pvc Ø, 32 mm, raccords, colliers et colle.

· Mise en eau et purge chauffage.

L'ensemble

445 €

Modifications chauffage:

· 1 radiateur sèche serviette salle de bains "Keel" 1280*500 mm.

· 1 coude de réglage.

· 5 vannes thermostatiques.
· Modification du départ radiateur cuisine.

· Cuivre écroui Ø14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Percements et ragréages dalle et cloison.

· Mise en eau et purge du réseau.

L'ensemble

662 €

Gaz (depuis compteur déplacé à l'extérieur):

· Cuivre écroui Ø 22 et 14 mm avec raccords, colliers et brasures 6 % argent.

· 1 vanne calibre 15 avec raccords Ø ¾ - 22 mm

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec bouchon et raccords ½ -14.

· 1 raccord compteur Ø 6/20-22 mm.

· Percements et ragréage murs et cloisons.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

727 €

Electricité:

· Alimentations et raccordements de la chaudière et de la sonde extérieure.

· Mise en route, essais et programmation de la régulation chaudière.

L'ensemble

193 €

Sous total chauffage Appt. RDC………..4809 €

Sanitaire:
Evacuation générale:

· Dépose des canalisations fonte au s/sol et remplacement par pvc Ø 100 mm

            avec raccords et attentes pour futures salle de bains du RDC et de l'étage.
· Percements et ragréages dalle et murs.

L'ensemble

424 €

Appareils sanitaires:

· 1 cuvette wc "Brive 2" avec réservoir attenant.
· 1 réservoir attenant avec mécanisme 3/6 litres.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 abattant thermodur "Spot".

· 1 jeu de fixation.

· 1 pipe coudée Ø 100 mm.

L'ensemble

253 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

228 €

· 1 cabine de douche Leda "Challenge carré 80" avec mitigeur et portes battantes.

· 1 paroi vitrée et 2 parois thermoformées avec repose pieds et porte savon.

· Assemblage et fixation avec équerres.

L'ensemble

939 €
Distribution (depuis compteur EFG s/sol):

· Cuivre écroui Ø 16 à 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne générale Ø ¾.

· 1 robinet de M à L avec applique au s/sol.

· Percements et ragréages murs et dalle.

L'ensemble

737 €

Evacuations (depuis nouvelles attentes pvc):

· Pvc Ø100 à 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 canne de M à L au s/sol.

· 1 clapet antivide Ø 100.

· Percements et ragréages murs et dalle.

L'ensemble

503 €

Sous total sanitaire Appt. RDC …..……3084 €

SOUS TOTAL GENERAL H.T. APPT. RDC…………..7893 €

Appt. 1er étage:

Chauffage:

Dépose:

· Vidange des réseaux chauffage et sanitaire.

· Désaccordements et dépose de la chaudière, du wc et du chauffe eau.

· Tronçonnages des tuyauteries inutiles.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

247 €

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz à condensation Chappée "Luna 3 Flirt 2.23 HTE "

            avec production d'ECS par micro accumulation.

· 1 tableau avec régulation et horloge digitale intégrée.

· Percement et scellement de la ventouse horizontale.

L'ensemble

2509 €

Raccordements chaudière:

· Chauffage avec cuivre Ø22 mm, raccords, colliers et brasures.

· Sanitaire avec cuivre Ø 14 mm, raccords, colliers et brasures.

· Expansion et condensats avec pvc Ø, 32 mm, raccords, colliers et colle.

· Mise en eau et purge chauffage.

L'ensemble

445 €

Modifications chauffage:

· 1 radiateur sèche serviette pour salle de bains "Keel" 1280*500 mm.

· 2 radiateurs pour chambres des combles.

· 3 coudes de réglage.

· 7 vannes thermostatiques.

· Modifications tuyauteries entre cuisine et salle de bains suite à démolition 

· de la cloison.
· Modifications du départ radiateur cuisine. 

· Cuivre écroui Ø14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Percements et ragréages dalle et cloison.

· Mise en eau et purge du réseau.

L'ensemble

1579 €

Gaz (depuis compteur déplacé à l'extérieur):

· Cuivre écroui Ø 22 et 14 mm avec raccords, colliers et brasures 6 % argent.

· 1 vanne calibre 15 avec raccords Ø ¾ - 22 mm

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec bouchon et raccords ½ -14.

· 1 raccord compteur Ø 6/20-22 mm.

· Percements et ragréage murs et cloisons.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

863 €

Electricité:

· Alimentations et raccordements de la chaudière et de la sonde extérieure.

· Mise en route, essais et programmation de la régulation chaudière.

L'ensemble

193 €

Sous total chauffage Appt. 1er étage ………..5837 €

Sanitaire:

Appareils sanitaires:
· 1 évier "Jumbo" 120 cm 2 cuves et 1 égouttoir.

· 1 meuble sous évier 3 portes en mélaminé blanc.

· 1 vidage et siphon.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

361 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" avec réservoir attenant.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme 3/6 litres.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 abattant thermodur "Spot".

· 1 jeu de fixation.

· 1 pipe coudée Ø 100 mm.

L'ensemble

253 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

228 €

· 1 cabine de douche Leda "Challenge carré 80" avec mitigeur et portes battantes.

· 1 paroi vitrée et 2 parois thermoformées avec repose pieds et porte savon.

· Assemblage et fixation avec équerres.

L'ensemble

939 €

Distribution (depuis compteur EFG s/sol):

· Cuivre écroui Ø 16 à 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne générale Ø ¾.

· 1 robinet de M à L avec applique.
· Percements et ragréages murs et dalle.

L'ensemble

752 €

Evacuations (depuis nouvelles attentes pvc):

· Pvc Ø100 à 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 canne de M à L au s/sol.

· 1 clapet antivide Ø 100.

· Percements et ragréages murs et dalle.

L'ensemble

715 €

Sous total sanitaire Appt. 1er étage …..……3248 €
SOUS TOTAL GENERAL H.T. APPT. 1er étage…………..9085 €
TOTAL GENERAL H.T……………..…..16978.00 €
T.V.A. 5.5 %....................................................933.79 €

TOTAL GENERAL T.T.C………………17911.79 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2009. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 6 sur 7

