
Monsieur Pascal DI LENA 


75, rue Saint Désiré


39000 LONS LE SAUNIER


Montmorot, le 7 avril 2008 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D08/164
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de plomberie sanitaire 

FOURNITURES ET POSE : 
Alimentation eau chaude et eau froide sanitaire depuis chaufferie

· Tube cuivre recuit 12/14 à 16/18 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 871.00 €

Alimentation eau froide local piscine

· Tube polyéthylène 19/25 sous fourreau fourni par lot terrassement

· Raccord polyéthylène 19/25 ¾ M

· Vanne de sectionnement pour isolation réseau


L’ensemble
  422.70 €

Raccordement et modification en chaufferie

· Reprise sur réseau sanitaire existant 

· Vannes d’isolement à boisseau ½ et ¾

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
396.08 €

Evacuation eaux usées

(Raccordement sur attentes lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation (32 à (100 compris raccords divers

· Ventilation de chute par aérateur à membrane


L’ensemble
352.34 €

APPAREILS SANITAIRES

Ensemble WC suspendu comprenant :

· Bâti-support autoportant DUOFIX GEBERIT

· Plaque de commande blanche 2 touches SAMBA

· Cuvette suspendue céramique ODEON 

· Abattant double blanc type OLFA


L’ensemble
516.60 €

Ensemble receveur de douche comprenant :

· Receveur céramique blanc ¼ de rond à encastrer extra plat PRIMA

· Bonde de vidage sortie horizontale (90

· Mitigeur de douche thermostatique STOMB

· Barre de douche Tempesta duo GROHE 28591

· Paroi de douche ¼ de rond 90/185 AUT55 RONAL


L’ensemble
1 439.60 €

Ensemble lave-mains comprenant :

· Lave-mains céramique blanc ODEON E1005

· Cache-siphon céramique blanc ODEON E1008

· Mitigeur lavabo chromé TAO E72406

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
  360.50 €


TOTAL H.T

5 358.82 €


T.V.A. 5.50 %

    294.74 €


TOTAL T.T.C

5 653.56 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

30 % à la commande 

Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

[image: image1.png]



