Mr et Mme DULAC Eric

217, rue Saint Jean Baptiste

39570 PERRIGNY

Montmorot, le 23 juin 2008  

DEVIS ESTIMATIF D08/000

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement chaudière fioul avec ballon type PERGE GEF par condensation gaz et au chaude solaire

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage

· Vidange du ballon sanitaire


L’ensemble
90.00 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière avec ballon intégré

· Brûleur fioul et pot filtre

· Vanne 4 voies 

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½ 

· Vase expansion 

· Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 262.80 €

Chaudière gaz condensation

· Chaudière gaz chauffage seul VITODENS 200 26KW 

· Régulation en fonction de l’extérieur type VITOTRONIC 200

· Ensemble de raccordement hydraulique


L’ensemble
2 637.03 €

Gainage et  évacuation des fumées (Forfait hauteur 10ml)

· Kit de raccordement Ø 80

· Adaptateur 60/100 80/125

· Coude équerre 87° 

· Flexible spécial condensation PPTL

· Grille d’amenée d’air

· Protection pour accès toiture


L’ensemble
 981.85 €

Alimentation gaz depuis coffret GDF

Chaudière

· Raccordement sur coffret normalisé GDF extérieur

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt en pénétration compris raccords à souder


L’ensemble
393.22 €

Cuisinière

· Tube cuivre écroui 12/14 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon et raccords à souder

· Canne de raccordement 180° CU 16

· Création de ventilation haute et basse en menuiserie 


L’ensemble
593.59 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

· Vanne d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
 192.67 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
  155.46 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    52.80 €

Ensemble chauffe eau solaire VIESSMANN type VITOCELL avec appoint chaudière gaz comprenant :

· Panneau solaire VITOSOL 200 F surface 4.6m² 

· Ballon eau chaude solaire double échangeur 300 litres

· Vase expansion solaire 25 litres

· Régulation solaire Vitosolic 100

· Divicon solaire intégré avec circulateur

· Soupape de sécurité et manomètre de contrôle

· Régulateur de débit

· Liaison flexible capteur

· Fluide caloporteur antigel

· Mitigeur thermostatique

· Kit de fixation capteur tuile mécanique pour pose sur toiture


L’ensemble
4 625.80 €

Liaison capteur ballon solaire

· Kit de liaison cuivre avec isolation haute température


L’ensemble
  697.00 €

Liaison hydraulique chaudière à échangeur ballon solaire

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Coquille isolante type Armaflex Ep13mm 

· Pompe de charge ballon avec raccord union

· Aquastat de réglage sanitaire


L’ensemble
  824.81 €

Raccordement électrique chaudière et régulation

· Câblage régulation chaudière

· Câblage régulation solaire et sondes capteurs

· Câblage pompes de charge circuits solaire et sanitaire

· Câblage sur chaudière gaz

· Câblage sonde extérieure

· Disjoncteur de proximité

· Modification câblage électrique sur existant


L’ensemble
   536.00 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire 

· Introduction du fluide solaire dans le réseau 

· Essai purge et contrôle étanchéité 

· Essai de chauffe circuit solaire et contrôle régulation

· Réglage de combustion chaudière

· Explication de fonctionnement

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
    707.00 €


TOTAL H.T

12 750.03 €


T.V.A. 5.50 %

    701.25 €


TOTAL T.T.C

13 451.28 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 5 sur 5

