Mairie de Jeurre
20 Rue Principale

39360 JEURRE

Saint Claude, le 20 Mai 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/211

Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Eglise St Léger.

Objet: Devis pour travaux de zinguerie.

FOURNITURE et POSE:

Protections:

· Mise en place d'un échafaudage avec protections.

· Echelles plates et harnais.

L'ensemble

444 €

Dépose:

· Dépose avec soin pour réutilisation des ardoises en bas de pente pour les 

            gouttières lg 43 ml et latérales en partie pour les rives lg 6 ml.

· Stockage sur chantier.

· Dépose des gouttières et des accessoires de support.

· Dépose des zingueries latérales et du bois défectueux.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

1036 €

Zingueries:

· Gouttières zinc dév 33 ép 0.65 lg 43 ml avec crochets vado et 
      brides de renfort.

L'ensemble

1269 €

· 2 joints de dilatation zinc "Vieille montagne" avec soudures.

L'ensemble

103 €

· 4 talons zinc agrafables et soudés dév 33.

L'ensemble

50 € 

· 4 naissances zinc agrafables 33/100.

L'ensemble

106 €

· Bavettes d'égoût zinc dév 0.25 lg 43 ml.

L'ensemble

807 €

· Rives zinc dév 0.40 lg 6 ml.

L'ensemble

172 €

· Bavettes zinc sous tuiles dév 0.25 lg 6 ml.

L'ensemble

238 €

Bois:

· Chevrons 8*10 cm et planches traités 200*22 mm lg 6 ml.

L'ensemble

155 €

Repose:
· Repose avec soins des ardoises latérales et bas de pente avec crochets 

            et coupes nécessaires où bavettes zinc bas de pente .

L'ensemble

1061 € 
TOTAL  H.T…………….……….5441.00 €

T.V.A. 19.6 %................................1066.44 €

TOTAL  T.T.C……………….….6507.44 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

