Mr. et Mme  Fabien FOULON

1057 Route des Jouvencelles

39220 LES ROUSSES

Saint Claude, le 13 Mars 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/104 Bis
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation d'un chauffage au fioul.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière ventouse RIELLO "Resana 25 KS"corps fonte puissance 25 kw.

· 1 brûleur fioul "Millénium R 40 G3".

· 1 ballon d'ECS capacité 100 litres.

· 1 kit hydraulique avec pompe de charge ECS.

· 1 régulation "Albatros "(action sur 2 circuits en fonction de l'extérieur).

· Assemblage jaquette, isolation et accessoires.

L'ensemble

3696 €

Ventouse:

· Conduits coaxiaux Ø 80/125 mm avec coudes et longueurs droites.

· 1 terminal horizontal.

· Percement et ragréage mur extérieur.

L'ensemble

405 €

Accessoires chauffage:

· 2 modules hydrauliques avec vanne de mélange Ø 1".

· 2 circulateurs avec raccords.

· 4 vannes sphériques.

· 2 clapets de retenue.

· 2 thermomètres.

· 1 adaptateur modules.
· 1 soupape différentielle Ø ¾.

· 1 vase d'expansion azote 25 litres.

· 1 moteur de vanne (plancher chauffant).

· Assemblage.

L'ensemble

1581 €

Stockage fioul (cave):

· 1 cuve polyéthylène capacité 2000 litres.

· 1 vanne police aspiration et refoulement.

· 1 pot filtre doubles voies.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Percements et ragréages cloisons.

L'ensemble

905 €

Corps de chauffe:

Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Buanderie: nb 1.

· Mezzanine: nb 1.

· Salle de bains: nb1 (sèche serviette).

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 3 vannes thermostatiques.

· 3 coudes de réglages.

L'ensemble

792 €

Distribution radiateurs:

· Cuivre écroui et recuit Ø18 à 14 mm avec raccords, collier et brasures.

· Percements et ragréages dalles cloisons.

L'ensemble

907 €

Plancher chauffant:

RDC: Entrée, Wc, Rgt, Cuisine, séjour, Salon.

Etage: Dégt, Chambres 1-2-3.

· Plaques polystyrène à plots.

· Bande périphérique isolante.

· Tube PER Ø 13/16.

· Collecteur avec raccords et vannes de réglages.

· Adjuvant béton.

· Produit anticorrosif.

· Mise en épreuve pendant la durée de coulage de la chape.

L'ensemble

3352 €

Distribution collecteurs planchers:

· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Calorifuge en chaufferie avec coquille type "Armaflex" épaisseur 13mm, 

· Coupes et colle.

L'ensemble

815 €

Remplissage et expansion:

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenu Ø 3/8.

· Cuivre écroui Ø 12 mm ave raccords, colliers et brasures.

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

143 €

Electricité (depuis attente électricien):

· Alimentation et raccordement chaudière et régulation.

· Alimentation et raccordement de la sonde extérieure. 

· Mise en route, réglages brûleur et régulation.

L'ensemble

408 €

TOTAL  H.T………….……13004.00 €

T.V.A. 19.6 %.........................2548.78 €

TOTAL  T.T.C…………….15552.78 €

Variante chaudière:

· 1 chaudière gaz ventouse RIELLO "Domus BTB  KV  120-26  ISCN",

            corps en fonte puissance 26 kw, ballon ECS capacité 120 litres.

· 1 régulation "Albatros " 2 circuits (fonction extérieur).

L'ensemble

3770 € ht 

A décompter: Stockage fioul. 

A compter: Alimentation gaz + cuve  
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 4 sur 4

