IMPRIMERIE GRESSET

Route de Champagnole

39300 NEY

Montmorot, le 31 juillet 2008 

DEVIS   ESTIMATIF   N°   D08/329

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Rénovation des sanitaires bureaux

FOURNITURE ET POSE

SANITAIRE REZ DE CHAUSSEE

Travaux préparatoires

· Isolation du réseau eau froide et eau chaude

· Dépose de 2 ensembles WC céramique

· Dépose d’un ensemble lavabo céramique

· Dépose tuyauteries diverses et coltinage réseaux

· Evacuation à la déchetterie


L’ensemble
335.50 €

Alimentation EFS ECS et évacuation

· Tube cuivre écroui 10/12 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Tube PVC évacuation (32 à (100 compris raccords divers

· Ventilation de chute par aérateur à membrane

· Vannes d’arrêt pour appareils sanitaires


L’ensemble
528.79 €

Ensemble de 2 WC suspendu comprenant :
· Bâti-support autoportant DUOFIX GEBERIT

· Cuvette suspendue OVE E1585

· Abattant WC double blanc OVE

· Plaque de commande double touche SAMBA SATINOX 115.770.GM.1


L’ensemble
1 380.14 €

Ensemble lavabo d’angle comprenant :
· Lavabo angle 50cm OVE blanc E1526

· Colonne OVE blanc E1575

· Mitigeur lavabo CANDIDE E18060

· Bonde de vidage à bouchon L260

· Siphon lavabo PVC

· Jeu de fixations lavabo


L’ensemble
 462.48 €

Accessoires sanitaires

· Miroir bords polis 60/42cm

· Patères de fixations pour miroir

· Sèche-mains Airtronic ARTH310 (*)

· Distributeur savon BS618

· Réceptacle pour serviettes hygiéniques BS611V

· Distributeur de sachets hygiéniques HBD191

· Distributeur de papier toilette CHRX670

· Porte-brosse BS686

· Brosse noir E-STRX687

· Crochet simple STRX692

· (Etagère aluminium AER045 inconnue chez Blinox)

(*) Alimentation électrique non prévue dans notre prestation


L’ensemble
1 773.84 €

SANITAIRE ETAGE

Travaux préparatoires

· Isolation du réseau eau froide et eau chaude

· Dépose d’un radiateur acier 

· Dépose de 2 ensembles WC céramique

· Dépose de 2 ensembles lavabo céramique

· Dépose tuyauteries diverses et coltinage réseaux

· Evacuation à la déchetterie


L’ensemble
555.50 €

Alimentation EFS ECS et évacuation

· Tube cuivre écroui 10/12 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Tube PVC évacuation (32 à (100 compris raccords divers

· Raccords divers fonte évacuation pour raccordement sur existant

· Ventilation de chute par aérateur à membrane

· Vannes d’arrêt pour appareils sanitaires


L’ensemble
1 393.74 €

Ensemble de 2 WC suspendu comprenant :
· Bâti-support autoportant DUOFIX GEBERIT

· Cuvette suspendue OVE E1585

· Abattant WC double blanc OVE

· Plaque de commande double touche SAMBA SATINOX 115.770.GM.1


L’ensemble
1 380.14 €

Ensemble lavabo comprenant :
· Lavabo  60cm OVE blanc E1564

· Cache-siphon OVE blanc E1576

· Mitigeur lavabo CANDIDE E18060

· Bonde de vidage à bouchon L260

· Siphon lavabo PVC

· Jeu de fixations lavabo


L’ensemble
 388.22 €

Ensemble vidoir mural comprenant :
· Vidoir céramique blanc NORMA E1899
· Grille porte seau E5597

· Attache fonte E4598

· Bonde à grille 1151

· Mélangeur mural GALEO E76925

· Jeu d'applique murale 


L'ensemble
410.79 €

Ensemble Kitchenette FRANKE ESSENTIELLE comprenant :
· Evier inox F18
· 2 plaques électriques 
· Meuble mélaminé blanc 
· Réfrigérateur 96 litres 
· Mitigeur évier "CLIP" E76051
· Siphon évier PVC 

L'ensemble
737.63 €

Accessoires sanitaires : 

· Miroir bords polis 60/42cm

· Patères de fixations pour miroir

· Sèche-mains Airtronic ARTH310 (*)

· Distributeur savon BS618

· Réceptacle pour serviettes hygiéniques BS611V

· Distributeur de sachets hygiéniques HBD191

· Distributeur de papier toilette CHRX670

· Porte brosse BS686

· Brosse noir E-STRX687

· Crochet simple STRX692

· (Etagère aluminium AER045 inconnue chez Blinox)

(*) Alimentation électrique non prévue dans notre prestation


L’ensemble
1 773.84 €


TOTAL H.T

11 120.61 €


T.V.A. 19.60 %

    2 179.64 €


TOTAL T.T.C

13 300.25 €

VARIANTE WC SUSPENDU 
Ensemble de 4 WC suspendu comprenant :
· Bâti support autoportant DUOFIX GEBERIT
· Cuvette suspendue fond creux blanc Subway 660010
· Abattant WC blanc SOFT CLOSING 9955S101
· Plaque de commande double touche SAMBA SATINOX 115.770 GM1

Plus Value H.T.
826.88 €


Soit T.T.C.
988.95 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 5

