Mr. GROSTABUSSIAT
1 Bis Rue du Miroir

39200 SAINT – CLAUDE

Saint Claude, le 2 Avril 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/157

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour remplacement de la chaudière murale gaz:

FOURNITURE et POSE

Dépose:

· Vidange des réseaux chauffage et sanitaire 

· Désaccordements hydraulique et électrique de la chaudière.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

93 €

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz "Idra 4024 S" cheminée, production d'ECS instantanée.

· Corps en cuivre puissance de 8.9 à 24 kw sans veilleuse.
L'ensemble

1108 €

Fumées:

· Tuyaux polyfeu Ø 125 avec longueurs et coudes.

· 1 manchette à sceller.

L'ensemble

59 €

Raccordements:

Chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords, colliers et brasures.

Sanitaire:

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

Gaz:
· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords, colliers et brasures.

Expansion:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, écoliers et brasures.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

329 €

Electricité: 

· Alimentation et raccordement depuis existant.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

100 €

TOTAL  H.T………….………...1689.00 €

T.V.A. 5.5 %....................................92.90 €

TOTAL  T.T.C…………………1781.90 € 
Option: 1 thermostat d'ambiance "Digi 2 H.F." avec horloge digitale hebdomadaire, 

transmission par ondes radio, 1 récepteur.
L'ensemble

230 €  T.T.C.

Variante chaudière:

1 chaudière murale gaz  classique "Idra 3224 B"avec ballon ECS  capacité 60 litres.

Plus Value   383 € T.T.C. 
1 chaudière murale gaz à condensation "Luna 3.24 CF" avec ballon ECS 

capacité 45 litres.

1 régulation de la T° de chauffage avec sonde extérieure.
1 tubage de la cheminée avec récupération des condensats.

Plus Value   2435 € T.T.C.
La loi et les textes en vigueurs accordent des crédits d'impôt de 15 % sur le montant de la fourniture seule des chaudières classiques et de 25 % sur les chaudières à condensation soit:
Environ : 185 €  et 293 € pour les chaudières classiques et 522 € pour la chaudière condensation. 
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

