Mr GUILLOT et Melle CHEBANCE

2 Rue du Patey

39240 VESCLES

Saint Claude, le 17 Décembre 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/186
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison de Mme CHERY Rue Patey

Objet: Devis pour travaux de plomberie et sanitaire.

FOURNITURE et POSE:

Appareils sanitaires (blancs):

· 1 receveur de douche acrylique "Folio" 100*80 cm avec pieds et tablier.

· 1 vidage horizontal Ø90 avec capot chromé.

· 1 mitigeur thermostatique "Stomb" chromé avec raccords muraux.

· 1 douchette murale réglable chromée."Concerto".

· 1 joint silicone périphérique.

L'ensemble

753 €
· 1 porte pivotante "Concerto" 80 *185 cm avec profils laqués 
      blancs et vitrage clair sécurit.

L'ensemble

236 €

· 1 lavabo "Brive 2"  60*48 cm.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.  



· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

190 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc thermodur "Spot".

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

227 €

· 1 broyeur "Watermatic" pour wc.

L'ensemble

451 €

Distribution sanitaire:

· Cuivre écroui Ø16 à 14 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· 2 vannes sphériques Ø3/4 dans la lingerie.

· Raccordement sur section suffisante dans la lingerie.

· Percements et ragréages planchers.

L'ensemble

778 €

Evacuations:

· Pvc Ø 100 à 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 clapet antivide Ø 100 pour eaux vannes vers wc.

· Raccordements vers canalisations lingerie.

· Percements et ragréages des planchers.

L'ensemble

559 €

TOTAL  H.T……….……...3194.00 €
T.V.A. 5.5 %..........................175.67 €

TOTAL  T.T.C……………3369.67 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

