Melle GUYON

Mr GANDELIN

1159, Avenue de Chalon

39570 COURLANS

Montmorot, le 23 septembre 2008 

DEVIS ESTIMATIF D08/362

Objet : Chauffage individuel gaz dans logement locatif

FOURNITURE ET POSE

Travaux préparatoires

· Vidange du réseau chauffage existant

· Dépose des radiateurs logement (3u)

· Coupe en place tuyauteries acier

· Coltinage du réseau d’alimentation radiateurs









L’ensemble

  342.00 €

Chaudière murale gaz ventouse

· Chaudière murale ventouse horizontale mixte IDRA 4024 SV

· Percement mur extérieur et scellement ventouse 









L’ensemble

 1165.88 €

Corps de chauffe

· Repose radiateurs existant en lieu et place

· Radiateur acier habillé heatline dans hall d’entrée

· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Coudes ou tés de réglage ½









L’ensemble

  553.04 €

Distribution chauffage

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Percements murs divers









L’ensemble

1499.95 €

Alimentation gaz chaudière

· Raccordement sur coffret GDF en façade

· Percement mur extérieur

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz normalisé compris raccords à souder cuivre









L’ensemble

  421.93 €

Mise en route essai

· Câblage électrique chaudière

· Disjoncteur de proximité

· Mise en eau réseau chauffage

· Contrôle et essai purge circuit

· Mise en route chaudière murale

· Certificat de conformité gaz









L’ensemble

  517.75 €









TOTAL HT

4500.55 €









TVA 5.5%

  247.53 €









TOTAL TTC

4748.08 €

Délai de validité de l’offre : 2 mois

Conditions commerciales :
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l’offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture.

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Le Président,

P.TREY
