HOSTELLERIE SAINT GERMAIN

Mr et Mme TUPIN Marc

Grande Rue

39210 SAINT GERMAIN LES ARLAY

Montmorot, le 10 octobre 2008 

DEVIS ESTIMATIF D08/370

Objet : Rénovation de trois salle de bains


 Travaux de plomberie et de sanitaire 

FOURNITURE ET POSE

CHAMBRE N°3

Travaux de dépose

· Isolation du circuit eau froide et eau chaude sanitaire

· Dépose ensemble cuvette et réservoir WC

· Dépose ensemble baignoire et robinetterie

· Dépose ensemble lavabo et robinetterie

· Dépose radiateur fonte

· Dépose tuyauteries diverses

· Evacuation à la déchetterie









L’ensemble

371.75 €

Ensemble douche comprenant :

Receveur à encastrer ¼ de rond 90 SUBWAY

Paroi de douche ¼ de rond 90 NF90

Bonde de vidage SH (90

Barre de douche TEMPESTA DUO 28591

Mitigeur thermostatique GROTHERM 1000









L’ensemble

1116.39 €

Ensemble WC suspendu comprenant :

· Bâti-support DUOFIX UP320 111333005

· Plaque de commande 2 touches 115770111

· Cuvette suspendue ODEON E1080

· Abattant WC ODEON E4750









L’ensemble

 495.26 €

Ensemble vasque à poser comprenant :

· Vasque BOL PROGRESS (50 L370

· Mitigeur lavabo chromé ESSENCE 33562

· Siphon chromé MS 3451









L’ensemble

  405.46 €

Modifications tuyauteries alimentations et évacuations

· Tube cuivre écroui 10/12 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Tube PVC évacuation (32 à (100 compris raccords divers

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ et 3/8 









L’ensemble

1140.74 €

CHAMBRE N°6

Travaux de dépose

· Isolation du circuit eau froide et eau chaude sanitaire

· Dépose ensemble cuvette et réservoir WC

· Dépose ensemble baignoire et robinetterie

· Dépose ensemble lavabo et robinetterie

· Dépose radiateur fonte

· Dépose tuyauteries diverses

· Evacuation à la déchetterie









L’ensemble

371.75 €

Ensemble douche comprenant :

Receveur à encastrer 100/80 SUBWAY

Paroi de douche LUNES 3 panneaux coulissants

Bonde de vidage SH (90

Barre de douche TEMPESTA DUO 28591

Mitigeur thermostatique GROTHERM 1000









L’ensemble

1380.15 €

Ensemble WC suspendu comprenant :

· Bâti-support DUOFIX UP320 111333005

· Plaque de commande 2 touches 115770111

· Cuvette suspendue ODEON E1080

· Abattant WC ODEON E4750









L’ensemble

 495.26 €

Ensemble vasque à poser comprenant :

· Vasque BOL PROGRESS (50 L370

· Mitigeur lavabo chromé ESSENCE 33562

· Siphon chromé MS 3451









L’ensemble

  405.46 €

Modifications tuyauteries alimentations et évacuations

· Tube cuivre écroui 10/12 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Tube PVC évacuation (32 à (100 compris raccords divers

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ et 3/8 









L’ensemble

1170.85 €

CHAMBRE N°9

Travaux de dépose

· Isolation du circuit eau froide et eau chaude sanitaire

· Dépose ensemble cuvette et réservoir WC

· Dépose ensemble baignoire et robinetterie

· Dépose ensemble lavabo et robinetterie

· Dépose radiateur fonte

· Dépose tuyauteries diverses

· Evacuation à la déchetterie









L’ensemble

371.75 €

Ensemble douche comprenant :

Receveur à encastrer 90/90 SUBWAY

Paroi de douche LUNES 3 panneaux coulissants

Bonde de vidage SH (90

Barre de douche TEMPESTA DUO 28591

Mitigeur thermostatique GROTHERM 1000









L’ensemble

1243.26 €

Ensemble WC à poser comprenant :

· Pack WC d’angle ODEON UP E0373

· Robinet d’arrêt WC 3/8 chromé

· Pipe WC

· Fixations WC 6/80









L’ensemble

  369.45 €

Ensemble plan vasque comprenant :

· Plan vasque céramique AREA 90x50

· Mitigeur lavabo chromé ESSENCE 33562

· Siphon lavabo laiton chromé 1413









L’ensemble

  457.18 €

Remplacement radiateur salle de bains comprenant :

· Dépose radiateur fonte et robinetterie

· Modification tuyauterie acier 15/21

· Sèche-serviette eau chaude PRIMEO ALTERNA

· Vanne thermostatique ½ équerre

· Coude de réglage ½









L’ensemble

  548.68 €

Modifications tuyauteries alimentations et évacuations

· Tube cuivre écroui 10/12 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Tube PVC évacuation (32 à (100 compris raccords divers

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ et 3/8 









L’ensemble

1281.85 €

Travaux divers

· Vidange du réseau chauffage

· Remise en eau essai purge









L’ensemble

  259.00 €









TOTAL HT

11884.24 €









TVA 19.6%

  2329.31 €









TOTAL TTC

14213.55 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

