I-B CONSTRUCTION

Mr PIERRE-LOUIS

ZA Rue de Saint Aubin

39500 TAVAUX

Montmorot, le 3 juillet 2008
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D08/290
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Chantier de Mr et Mme DELCEY situé à FOUCHERANS (39100)

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURE ET POSE

Appareils sanitaires

Ensemble de 2 éviers à poser sur meuble comprenant :

· Evier céramique blanc à poser 120/60 JUMBO

· Meuble sous évier 120 3 portes mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
706.39 €
Ensemble de 2 lavabo sur colonne couleur blanc comprenant :

· Lavabo céramique 60 BRIVE

· Colonne lavabo BRIVE

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
395.92 €

Ensemble de 4 WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC 3/6 litres BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
927.80 €

Ensemble de 2 douches à l’italienne comprenant :

· Siphon de douche 100x100 type Delabie

· Mitigeur mural douche CLIP

· Barre de douche 2 jets 7810C SAS 


L’ensemble
354.66 €

Ensemble de 2 baignoires acrylique couleur blanc comprenant :

· Baignoire acrylique 170x75 Corvette 

· Mitigeur B/D mural CLIP

· Raccord colonnette oblique chromé

· Ensemble douche 2 jets 8001 SAS

· Vidage automatique baignoire 


L’ensemble
843.80 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    37.70 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre2)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     54.80 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver (4u)

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
126.92 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    289.60 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   455.48 €

Alimentation des appareils sanitaires en chape et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
   2 630.41 €


TOTAL H.T

6 823.48 €


T.V.A. 19.60 %

    1 337.40 €


TOTAL T.T.C

8 160.88 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 1 sur 4

