I-B CONSTRUCTION

Mr PIERRE-LOUIS

ZA Rue de Saint Aubin

39500 TAVAUX

Montmorot, le 3 juillet 2008
DEVIS ESTIMATIF D08/291
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr et Mme DELCEY situé à FOUCHERANS (39100)

CHAUFFAGE CENTRAL GAZ NATUREL 

FOUNITURE ET POSE

Générateur gaz (2u)

· Chaudière murale ventouse horizontale avec ballon type IDRA 4024BV

· Percement et scellement ventouse mur extérieur

L’ensemble
2 895.76 €

Equipement générateur

· Vidange ballon et groupe de sécurité PVC (32

· Vanne d’isolement à boisseau


L’ensemble
  208.24 €

Régulation et programmation (2u)

· Thermostat d’ambiance à piles J/H THERMOFLASH DIGI2 

· Câblage thermostat depuis chaudière


L’ensemble
 373.20 €

Alimentation gaz depuis coffret GDF

· Raccordement sur coffret normalisé GDF extérieur

· Tube polyéthylène spécial gaz fourni posé par le lot VRD

· Raccord polyéthylène type PE/CU

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Percement fondation pour passage réseau gaz

· Vanne d’arrêt en pénétration compris raccords à souder

· Protection mécanique 


L’ensemble
461.36 €

Raccordement gaz chaudière et cuisinière

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI

· Canne 180° à souder 12/14


L’ensemble
1 114.08 €

Alimentation et distribution radiateur 

· Collecteurs de distribution radiateurs en cuivre

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau pour passage en chape

· Percement divers compris rebouchage


L’ensemble
2 773.70 €

Corps de chauffe et robinetteries de radiateur (Nbre 14)

· Radiateur acier gamme habillée HEATLINE  dans :

· Séjour Salon (4u)

· Cuisine repas (2u)

· Chambres (6u)

· Radiateur sèche-serviette eau chaude PRIMEO ALTERNA dans :

· Salle de bains (2u)

· Robinetteries et accessoires de radiateur :

· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
3 993.68 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Câblage chaudière sur attente à proximité

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
    800.00 €


TOTAL H.T

12 620.02 €


T.V.A. 5.50 %

    2 473.52 €


TOTAL T.T.C

15 093.54 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY
Page 1 sur 3

