I-B CONSTRUCTION

Mr PIERRE-LOUIS

ZA Rue de Saint Aubin

39500 TAVAUX

Montmorot, le 20 mars 2008 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D08/145
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr et Mme LALLEMAND situé à DAMPARIS (39500)

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE : 
Appareils sanitaires

Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :

· Evier céramique blanc à poser 120/60 JUMBO JACOB

· Meuble sous évier 120 3 portes mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
351.77 €

Ensemble meuble vasque couleur blanc comprenant :

· Plan marbre TOLEDE 60

· Meuble sous vasque 2 portes laqué blanc

· Bandeau miroir avec éclairage halogène prise et interrupteur

· Vasque céramique blanc à encastrer par dessus

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
471.91 €

Ensemble WC suspendu comprenant :

· Bâti-support CONCERTO

· Plaque de commande 2 touches CONCERTO

· Cuvette suspendue PATIO

· Abattant WC double blanc


L’ensemble
337.47 €

Ensemble douche à l’italienne comprenant :

· Siphon de douche 100x100 type Delabie

· Mitigeur mural douche CLIP

· Barre de douche 2 jets 7810C SAS 


L’ensemble
177.30 €

Ensemble lave-mains comprenant :

· Lave-mains HEIST 2 (50x22)

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
202.53 €

Ensemble cumulus électrique comprenant :

· Cumulus électrique mural stéatite 200 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus 10/160

· Raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble  
525.22 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble    
18.60 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre2)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble     
53.80 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble   
62.52 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble    
148.35 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble   
170.80 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
   1 910.92 €


TOTAL H.T

4 431.19 €


T.V.A. 19.60 %

868.51 €


TOTAL T.T.C

5 299.70 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

