I-B CONSTRUCTION

Mr PIERRE-LOUIS

ZA Rue de Saint Aubin

39500 TAVAUX

Montmorot, le 7 janvier 2008
DEVIS  ESTIMATIF N°  D08/021
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr et Mme Morlin situé à 39100 Brevans

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURE ET POSE

Appareils sanitaires

(Matériel fourni et posé par vos soins)

Ensemble de 2 WC suspendu comprenant :

· Bâti-support CONCERTO

· Plaque de commande 2 touches CONCERTO

· Cuvette suspendue PATIO

· Abattant WC double blanc


L’ensemble
674.94 €

Ensemble douche à l’italienne comprenant :

· Siphon de douche 100x100 type Delabie


L’ensemble
64.85 €

Ensemble cumulus électrique situé dans cellier comprenant :

· Cumulus électrique mural stéatite 200 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus 10/160

· Raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble
  504.01 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.60 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre2)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     53.80 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
59.38 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    117.25 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation Ø 32 à Ø 100 compris raccords


L’ensemble
   331.35 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
   1 251.64 €


TOTAL H.T

3 075.82 €


T.V.A. 19.60 %

    602.86 €


TOTAL T.T.C

3 678.68 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY
Page 3 sur 3

