IME MONTAIGU

Monsieur GIMAZANE

Avenue de la Solidarité

39570 MONTAIGU

Montmorot, le 8 octobre 2008 

DEVIS ESTIMATIF D08/000

Objet : Travaux de reprise suite à sinistre incendie dans bâtiment lingerie

FOURNITURE ET POSE

Travaux de reprise réseau gaz

· Mise en épreuve et contrôle du réseau gaz

· Reprise du réseau acier défectueux

· Contrôle étanchéité réseau

· Certificat de conformité gaz

· Remplacement coffrets métalliques de coupure

(250x250x150) et (600x600x450)









L’ensemble

1072.33 €

Travaux de reprise du réseau d’eau

(Réalisation d’une tranchée extérieure au bâtiment pour réparation 

 du tube polyéthylène non prévu dans notre prestation)

· Manchon de réparation tube PE (40

· Raccords PE (40 33/42 

· Tube polyéthylène (40

· Coupe en place tube galvanisé existant

· Passage du réseau dans caniveau pour hors gel

· Raccords divers galvanisé

· Mise en eau et contrôle étanchéité réseau









L’ensemble

  787.49 €









TOTAL HT

1859.82 €









TVA 19.6%

  364.52 €









TOTAL TTC

2224.34 €

