Mr. Pierre JOLY
4 Rue de la Mouche
25200 MONTBELIARD

Saint Claude, le 17 Juillet 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/301

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Appt. de Mr. Eric FERRINI 176 Rue du Faubourg 39400 La Mouille.

Objet: Devis pour travaux de modification du gaz suite à isolation d'un mur 

           et tubage d'un conduit de fumées pour un poêle à bois.

FOURNITURE et POSE:

Gaz:

· Coupure du gaz et de la chaudière.

· Dépose de la canalisation cuivre et du robinet de barrage.

L'ensemble

74 €

Alimentation:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures 40 % argent.

· Repose du robinet de barrage.

· Raccordement de la dérivation cuisine.

· Remise en gaz, purge et remise en route chaudière et cuisinière. 

L'ensemble

352 €

S/TOTAL GAZ  H.T.................…...426.00 €

Cheminée:

· Gaine inox spéciale bois Ø 125 intérieur lisse.

· 1 té de visite et ramonage.

· 1 manchette à sceller Ø 125 mm.

· 1 collier de soutien.

· Dépose et repose de la dalette de cheminée.

· Percement et ragréage conduit dans la cuisine.

· 1 grille de ventilation basse.

L'ensemble

920 €

S/TOTAL CHEMINEE H.T………..920.00 €

TOTAL GENERAL  H.T…….……...1346.00 €

T.V.A. 5.5 %.............................................74.03 €

TOTAL GENERAL T.T.C………….1420.03 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 2

