Mairie de Jeurre

20 Rue Principale

39360 JEURRE

Saint Claude, le 09 Juillet 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/297
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Salle de Réunion du RDC.

Objet: Devis pour travaux de réfection des sanitaires.

FOURNITURE et POSE:
Dépose:

· Démolition du siège turc.

· Descellement du siphon de wc dans la traversée de dalle.

· Désaccordements et dépose des tuyauteries.

· Tronçonnage des évacuations fonte à la cave.

· Dépose du chauffe eau et de l'évier.

· Chargement et évacuation.

· Bétonnage ciment pour le sol du wc.

L'ensemble

324 €

Appareils sanitaires:

· 1 cuvette wc surélevée "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 pipe coudée.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

276 €

· 1 évier inox 90 cm, 1 cuve, 1 égouttoir.

· 1 vidage et siphon.

· 1 meuble sous évier mélaminé blanc 2 portes.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

282 €

· 1 chauffe eau sur évier capacité 15 litres "Atlantic" avec résistance rapide.

· 1 jeu de fixation.

· 1 robinetterie murale à écoulement libre avec tubulures chromées.

· 1 applique Ø ½ chromée.

L'ensemble

290 €

Alimentations (depuis existant):

· 1 vanne d'arrêt Ø ½.

· Cuivre écroui Ø 14 à Ø 12 mm, raccords, colliers et brasures.

· Mise en eau et essais.

L'ensemble

291 €

Evacuations (depuis cave):

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Percements et ragréages de la dalle ciment.

· Raccordement sur la colonne fonte à la cave.

L'ensemble

250 €

TOTAL  H.T………….……...1713.00 €

T.V.A. 19.6 %............................335.75 €

TOTAL  T.T.C………………2048.75 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

