Monsieur KOKEN Zulkuf

735, rue de la Fontaine aux Daims

39570 COURBOUZON

Montmorot, le 7 janvier 2008 

DEVIS   ESTIMATIF  N°   D08/033
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Construction d’un pavillon Lotissement « Le Marronnier » à COURLAOUX

CHAUFFAGE GAZ NATUREL

FOURNITURE ET POSE

Générateur gaz 

· Chaudière mural ventouse avec ballon type PRONTACQUA 28 BIS

· Percement et scellement ventouse


L’ensemble
1 408.90 €

Régulation programmation

· Thermostat ambiance hebdomadaire s/fils DIGI2

L’ensemble
214.85 €

Alimentation gaz chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit sous fourreau 20/22

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22

· Raccord spécial gaz PE/CU


L’ensemble
472.51 €

Alimentation eau froide chaudière

(Raccordement sur attente polyéthylène en chaufferie)

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau


L’ensemble
133.95 €

Corps de chauffe et robinetteries de radiateur

· Radiateur acier gamme habillée type BIASI dans :

· Salon séjour (2u verticaux)

· Hall dégagement (1u vertical + 1u horizontal)

· Dégagement étage (1u)

· Chambres (4u)

· Sèche-serviettes eau chaude PRIMEO ALTERNA dans :

· Salle de bains (2u)

· Robinetteries et accessoires de radiateur 

· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
 2 939.27 €

Distribution radiateur 

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs de radiateur en cuivre


L’ensemble
3 261.92 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Câblage chaudière sur attente à proximité

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  338.10 €


TOTAL H.T

8 769.50 €


T.V.A. 19.60 %

    1 718.82 €


TOTAL T.T.C

10 488.32 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 1 sur 3

