Melle Estelle LACROIX et Mr Yvan COLIN

32 Rue Roussin

39260 MOIRANS EN MONTAGNE

Saint Claude, le 8 Janvier 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/006Bis
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison d'habitation à Villards d'Héria.

Objet: Devis pour travaux de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:
Appareils sanitaires (couleur blanche):

Buanderie:

· 1 chauffe eau vertical "Atlantic " capacité 200 litres avec résistance stéatite.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonette pvc Ø 32 mm.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

458 €

· 1 évier inox 1 cuve, 1 égouttoir (1.00*0.60 ml).

· 1 vidage et siphon Ø 1"1/2.

· 1 mitigeur d'évier chromé "Clip".

· 1 meuble sous évier mélaminé blanc 2 portes (1.00*0.60 ml).

· 1 joint silicone.

L'ensemble

301 €

Cuisine:

· 1 évier à encastrer en "Cristogranit" 2 cuves, 1 égouttoir.

· 1 vidage et siphon.

· 1 mitigeur d'évier chromé "Clip". 

· 1 joint silicone.

L'ensemble

326 €

Salle de bains RDC:

· 1 receveur douche acrylique à encastrer "Folio" 90*90 cm.

· 1 vidage horizontal Ø 90 mm avec capot chromé.

· 1 mitigeur thermostatique "Stomb" avec raccords muraux.

· 1 douchette murale réglable "Séducta".

· 1 joint silicone.

L'ensemble

604 €

· 1 vasque céramique à poser "Visa 2".

· 1 mitigeur lavabo chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

187 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 pipe coudée Ø 100 mm.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

207 €

Salle de bains étage:

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 170*75 cm avec poignées et repose tête 

             intégrés.

· 1 vidage à câble avec siphon.

· 1 mitigeur thermostatique bain – douche "Stomb" avec colonnettes chromées.

· 1 douchette réglable "Séducta".

· 1 joint silicone.

L'ensemble

545 €

· 1 ensemble meuble "Evolution 140 B" comprenant:

· 2 meubles bas de 70 cm avec 2 portes.

· 1 plan double vasques moulées 140 cm.
· 2 mitigeurs lavabo chromés "Clip" avec vidages.

· 1 profil aluminium.

· 1 miroir 140 cm.

· 1 étagère métallique avec 3 niveaux.

· 1 bandeau lumineux avec spots halogène.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

1489 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 pipe coudée Ø 100 mm.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

207 €

Distribution (depuis arrivée Pehd dans buanderie):

· 1 vanne d'arrêt générale Ø ¾.
· 1 détendeur général Ø ¾.

· 1 robinet de puisage extérieur avec applique.

· 1 robinet d'arrêt Ø ½ avec purge.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· Cuivre écroui et recuit Ø 18 à 12 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· Percements et ragréages dalles, murs et cloisons.

· Mise en eau et essais.

L'ensemble

1565 €

Evacuation (depuis attentes au RDC) :

· Tube pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 cannes de M à L.

· 1 clapet antivide Ø100 mm.

· Percements et ragréages dalles, murs et cloisons.

· Essais.

L'ensemble

498 €

TOTAL  H.T……….………..6387.00 €

T.V.A. 19.6 %.........................1251.85 €

TOTAL  T.T.C……………...7638.85 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 4 sur 4

