Mr et Mme LEGRAND

770, rue du Colonel de Casteljan

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 31 janvier 2008  

DEVIS  ESTIMATIF  N° D08/071
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chauffage pompe à chaleur pour plancher chauffant

POMPE A CHALEUR PAR AEROTHERMIE

FOURNITURES ET POSE : 
Système de chauffage par pompe à chaleur comprenant :

· Pack thermo-inverter NIRTA 71 MONO

· Module hydraulique MOD71

· Groupe extérieur Inverter 71 

· Appoint électrique AJMOD 3KW

· Sonde d’ambiance 


L’ensemble
5 783.03 €

Liaison frigorifique et accessoires

· Tube cuivre isolé diam3/8 et 5/8

· Flexible de raccordement hydraulique

· Filtre à tamis et séparateur d’air

· Vanne d’équilibrage type Kombi II plus 26/34

· Support mural groupe extérieur

· Disconnecteur eau

· Vannes d’isolement à boisseau circuits


L’ensemble
  798.37 €

Plancher chauffant (zone séjour hall cuisine coin WC)

· Dalle isolante à plots ACOME type NOVACOME 0.75P

· Isolant périphérique adhésif HT137mm

· Tube PER ECOTUBE 13/16

· Pontets de fixation sur plots

· Collecteurs de distribution circuit plancher

· Raccords à compression 13/16

· Vannes d’isolement boisseau démontable ¾

· Aquastat de sécurité plancher chauffant


L’ensemble
3 576.28 €

Alimentation collecteur plancher chauffant 

· Tube cuivre recuit 12/14 à 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
564.60 €

Alimentation et câblage électrique

· Raccordement sur attente électricien

· Câblage régulation et sonde ambiance

· Câblage unité extérieure


L’ensemble
     261.85 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau et épreuve réseau plancher

· Essai purge et contrôle étanchéité

· Confection de dudgeons

· Tirage au vide et charge gaz

· Mise en route pompe à chaleur et réglage


L’ensemble
   561.80 €


TOTAL H.T

11 545.93 €


T.V.A. 5.50 %

    635.03 €


TOTAL T.T.C

12 180.96 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

