Monsieur LEGRIS Benoît

192, rue de Montbourgeau

39570 L’ETOILE

Montmorot, le 29 mai 2008 

DEVIS ESTIMATIF D08/202B

Objet : Chauffage par géothermie sur forage vertical

FOURNITURE ET POSE

Pompe à chaleur eau glycolée / eau

· Pompe à chaleur Vitocal 300 BW 110 monophasé









L’ensemble

4553.04 €

Réseau circuit primaire

· Collecteur forage vertical 4x32

· Raccord à compression 32x26/34

· Jeu de fixation pour collecteur mural

· Circulateur TOP S 30/7 compris raccord union

· Vase d’expansion 35 litres

· Groupe soupape mano ½

· Robinet d’équilibrage 33/42

· Séparateur d’air Flamcovent 33/42

· Fluide caloporteur Bidon de 30 litres









L’ensemble

2107.91 €

Réseau circuit secondaire

· Télécommande avec sonde d’ambiance

· Pressostat manque d’eau

· Circulateur UPS 25/60 compris raccord union (Classe B)

· Circulateur Alpha Pro 25-40 compris raccord union (Classe A)

· Vase d’expansion 25 litres

· Groupe soupape mano ½

· Purgeurs automatique 3/8

· Soupape pression différentielle

· Robinet d’équilibrage 26/34









L’ensemble

1177.49 €

Ballon stockage eau de chauffage

· Ballon Vitocell 100E SVW 200 litres

· Sondes applique

· Vannes 3 voies motorisée 26/34









L’ensemble

1346.89 €

Liaison hydraulique (PAC - ballon - réseaux primaire et secondaire)

· Tube cuivre écroui 20/22 à 40/42 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sur réseaux 









L’ensemble

1321.46 €

Câblage mise en eau essai

· Câblage pompe à chaleur et système chauffant

· Câblage circulateurs

· Câblage servomoteur 

· Traitement eau chauffage réseau secondaire

· Mise en service pompe à chaleur









L’ensemble

   658.62 €









TOTAL HT

11165.41 €









TVA 5.5 %

  2188.42 €









TOTAL TTC

13353.83 €

