Monsieur Benoît LEGRIS 
192, rue de Montbourgeau

39570 L’ETOILE

Montmorot, le 5 juin 2008
DEVIS ESTIMATIF D08/202B

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN
Objet : Chauffage par géothermie sur forage vertical

FOURNITURE ET POSE

Pompe à chaleur eau glycolée / eau

· Pompe à chaleur Vitocal 300 BW 110 monophasé

L’ensemble
4 553.04 €

Réseau circuit primaire

· Collecteur forage vertical 4x32

· Raccord à compression 32x26/34

· Jeu de fixation pour collecteur mural

· Circulateur TOP S 30/7 compris raccord union

· Vase d’expansion 35 litres

· Groupe soupape mano ½

· Robinet d’équilibrage 33/42

· Séparateur d’air Flamcovent 33/42

· Fluide caloporteur Bidon de 30 litres


L’ensemble
2 107.91 €

Réseau circuit secondaire

· Télécommande avec sonde d’ambiance

· Pressostat manque d’eau

· Circulateur UPS 25/60 compris raccord union (Classe B)

· Circulateur Alpha Pro 25-40 compris raccord union (Classe A)

· Vase d’expansion 25 litres

· Groupe soupape mano ½

· Purgeurs automatiques 3/8

· Soupape pression différentielle

· Robinet d’équilibrage 26/34


L’ensemble
1 177.49 €

Ballon stockage eau de chauffage

· Ballon Vitocell 100E SVW 200 litres

· Sondes applique

· Vannes 3 voies motorisée 26/34


L’ensemble
1 346.89 €

Liaison hydraulique (PAC - ballon - réseaux primaire et secondaire)

· Tube cuivre écroui 20/22 à 40/42 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sur réseaux 


L’ensemble
 1 321.46 €

Câblage mise en eau essai

· Câblage pompe à chaleur et système chauffant

· Câblage circulateurs

· Câblage servomoteur 

· Traitement eau chauffage réseau secondaire

· Mise en service pompe à chaleur


L’ensemble
   658.62 €


TOTAL H.T

11 165.41 €


T.V.A. 19.60 %

    2188.42 €


TOTAL T.T.C

13 353.83 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 3

