Mademoiselle LOMBARD 

Rue du Château

39270 MARNEZIA

Montmorot, le 25 janvier 2008 

DEVIS   ESTIMATIF N°  D08/062
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN
Objet : Construction d’un pavillon à Marnézia

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE : 
Appareils sanitaires

Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :

· Evier céramique couleur à poser 120/60 Vallauris

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
238.51 €

Ensemble meuble vasque couleur blanc comprenant :

· Plan de toilette stratifié hydrofuge larg1400mm

· Meuble sous vasque 4 portes laqué blanc dim (1400x 848mm)

· Bandeau miroir avec tablette éclairage incandescent prise et interrupteur

· Vasque céramique blanc à encastrer par dessus

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
1 036.43 €

Ensemble WC suspendu comprenant :

· Bâti-support CONCERTO

· Plaque de commande 2 touches CONCERTO

· Cuvette suspendue PATIO

· Abattant WC double blanc


L’ensemble
365.83 €

Ensemble baignoire acrylique couleur blanc comprenant :

· Baignoire d’angle système air/eau 135/135 CORAIL

· Mitigeur thermostatique B/D mural STOMB

· Ensemble douche 2 jets GROHE

· Vidage automatique baignoire 


L’ensemble
1 188.26 €

Ensemble cumulus électrique situé dans garage comprenant :

· Cumulus électrique mural stéatite 200 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus 10/160

· Raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble
  516.91 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.32 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre2)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     52.70 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
57.94 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
   140.48 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   261.81 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe et en apparent

(Réalisation attentes réseau sanitaire pour étage)

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ et 3/8 

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
   1 651.62 €


TOTAL H.T

5 528.81 €


T.V.A. 19.60 %

    1 083.65 €


TOTAL T.T.C

6 612.46 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

