MAIRIE DE COURLANS

Monsieur FOURNEAUX

Rue Robert Morland

39570 COURLANS

Montmorot, le 2 juillet 2008 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D08/288
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Alimentation gaz cuisine

FOURNITURE ET POSE

Réseau gaz cuisine

· Isolation et purge du réseau gaz existant

· Raccordement sur cuivre diam35

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Peinture réglementaire jaune

· Percement mur pierre

· Robinet d’arrêt coup de poing

· Raccords 2P à souder cuivre

· Coffret gaz normalisé

· Plaque signalétique réglementaire

· Vanne d’arrêt gaz ½ compris raccords à souder cuivre

· Contrôle épreuve et étanchéité réseau gaz

· Mise en gaz et purge

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
1 503.62 €


TOTAL H.T

1 503.62 €


T.V.A. 19.60 %

    294.71 €


TOTAL T.T.C

1 798.33€

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 2 sur 2

