
LES BATISSEURS REUNIS

10, Place de l’Ancien Collège

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 16 juin 2008

DEVIS  ESTIMATIF  N°  D08/258
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Mr Chantier de Mr BOUTTER et Mme CARREL  situé à Rotalier

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE : 

Appareils sanitaires

(Fourniture et pose par le client)

Réalisation des attentes pour alimentation ECS EFS et évacuation 

Ensemble douche à l’italienne comprenant :

· Siphon de sol inox DELABIE 100x100 (40


L’ensemble
48.43 €
PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.72 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre1)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     27.15 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
   63.18 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 


L’ensemble
    149.36 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   268.72 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe et en apparent

· Tube multicouche Oventrop (16 à (26 compris raccords à sertir

· Collecteur de distribution sanitaire Oventrop

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ et 3/8 


L’ensemble
   1 169.55 €


TOTAL H.T

1 745.11 €


T.V.A. 19.60 %

    342.04 €


TOTAL T.T.C

2 087.15 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

