LES BATISSEURS REUNIS

10, Place de l’Ancien Collège

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 16 juin 2008
DEVIS   ESTIMATIF   N° D08/260

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr et Mme MEILLAND  situé à Macornay

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE : 

Appareils sanitaires

Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :

· Evier céramique blanc à poser 120/60 JUMBO JACOB

· Meuble sous évier 120 3 portes mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
353.82 €

Ensemble  lavabo céramique couleur BLANC comprenant :

· Lavabo ODEON JACOB E1002 

· Colonne lavabo ODEON E1006

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
243.08 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC ODEON JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
308.21 €

Ensemble douche couleur blanc comprenant :

· Receveur à encastrer céramique 90/90 ODEON JACOB

· Bonde de douche sortie horizontale (90

· Mitigeur mural douche CLIP

· Barre de douche 3 jets SEDUCTA 


L’ensemble
411.06 €

Ensemble baignoire acrylique couleur blanc comprenant :

· Baignoire acrylique 170x75 Corvette 

· Mitigeur B/D mural SAVIL

· Raccord colonnette oblique chromé

· Ensemble douche 2 jets 8001 SAS

· Vidage automatique baignoire 


L’ensemble
444.72 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.72 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre1)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     27.15 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
   63.18 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 


L’ensemble
    149.36 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   320.16 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe et en apparent

· Tube multicouche Oventrop (16 à (26 compris raccords à sertir

· Collecteur de distribution sanitaire Oventrop

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ et 3/8 


L’ensemble
   1 151.65 €


TOTAL H.T

3 491.11 €


T.V.A. 19.60 %

   684.26 €


TOTAL T.T.C

4 175.37 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

