Monsieur METIN

18, rue Léon et Cécile Mathy

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 6 juin 2008 

DEVIS  ESTIMATIF   N° D08/241

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Remplacement brûleur fioul

FOURNITURE ET POSE

Remplacement brûleur fioul par brûleur au gaz naturel

· Dépose brûleur fioul RIELLO

· Dépose pot filtre fioul et bouchonnage du réseau

· Mise en place brûleur gaz CUENOD NC4

· Câblage et raccordement électrique existant


L’ensemble
1 274.75 €

Raccordement gaz depuis coffret

(Tranchée réalisée par vos soins)

· Raccordement canne cuivre coffret GDF

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau pour passage dans tranchée 

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz en pénétration compris raccords à souder

· Percement mur extérieur 

L’ensemble
 587.58 €

Mise en route essai

· Contrôle étanchéité essai purge

· Mise en route brûleur gaz

· Essai et contrôle de combustion

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
 311.05 €


TOTAL H.T

2 173.38 €


T.V.A. 5.50 %

    119.54 €


TOTAL T.T.C

2 292.92 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,

P. TREY
Page 1 sur 2

