Mr. et Mme. Michel MEYNIER
21 Rue du Moulin

39360 CHASSAL

Saint Claude, le 29 février 2008 

DEVIS ESTIMATIF N° D08/113

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour remplacement de la chaudière fioul.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Vidange en totalité de la chaudière et du circuit chauffage.

· Désaccordements électriques et hydrauliques de la chaudière et des accessoires.

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

167 €
Générateur:

· 1 chaudière VIESSMANN "Vitola 222" corps acier et fonte puissance 23 kw.
· 1 brûleur fioul "Vitoflam 100".

· 1 capot brûleur insonorisant.

· 1 ballon d'ECS superposé capacité 150 litres.

· 1 kit hydraulique avec pompe de charge sanitaire.

· 1 tableau de bord avec "Vitotronic 100"
· Assemblage isolation et jaquette.

L'ensemble

3380 €


Fumées: 

· Gaine inox flexible Ø 139 mm longueur environ 10 ml.

· 1 collier de soutien haut.

· 1 té de purge.

· Tuyaux inox 304 avec longueurs et coudes.

· 1 grille basse de ventilation conduit.

· Percements et ragréages.

L'ensemble

849 €
Chauffage:

· 1 module hydraulique isolé "Divicon"avec vanne mélangeuse 3 voies.

· 1 pompe chauffage "Wilo" avec raccords union Ø 1".

· Thermomètre et vannes sphériques.

· 1 collecteur avec organes de sécurité (purge, soupape, mano)

· 1 vase d'expansion azote 25 litres avec vanne d'isolement Ø ¾.

· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne sphérique de vidange Ø 1".

L''ensemble

1242 €
Sanitaire:

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 2 vannes sphériques Ø ¾ (1 chaudière, 1 CE).

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et colle.

L'ensemble

274 €

Remplissage et expansion:

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Mise en eau et purge installation.

L'ensemble

283€

Fioul:

· 1 pot filtre doubles voies Ø 3/8 avec raccords.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

119 €

Radiateur salle de bains:

· Dépose du radiateur fonte existant, évacuation où mise à disposition.

· 1 radiateur sèche serviette laqué blanc "Keel" 1750*500 mm.

· 1 vanne simple Ø1/2.

· 1 coude réglage Ø1/2.

· Y compris consoles, bouchon et purgeur.

· Raccordement avec cuivre écroui Ø 14 mm, raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

 389 €

Vannes thermostatiques:

· Dépose pour remplacement de robinets de radiateurs.

· 11 vannes thermostatiques "Oventrop" Ø 3/8 avec joints.

L'ensemble

384 €

Régulation:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi2 HF" avec horloge hebdomadaire 

             programmable et ondes radio.

· 1 récepteur radio raccordé sur bornier chaudière.

L'ensemble

263 €

Electricité:

· Alimentations et raccordements de la chaudière, du brûleur et de la pompe 

            chauffage.

· Mise en route, réglage brûleur et explications de fonctionnement.

L'ensemble

223 €

TOTAL  H.T………….……….7573.00 €
T.V.A.  5.5 %...............................416.51 €
TOTAL  T.T.C………………..7989.51 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 5

