CREABAT

Mr MUGNIER Patrice

Lieu dit Combabonet

01140 ILLIAT

Montmorot, le 18 janvier 2008  

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D08/049
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr et Mme PALANCHON à VIRIAT (01)

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE : 

Appareils sanitaires

Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :

· Evier céramique couleur à poser 120/60 Vallauris

· Meuble sous évier 120 3 portes mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
369.52 €

Ensemble meuble vasque couleur blanc comprenant :

· Plan de toilette stratifié hydrofuge larg1400mm

· Meuble sous vasque 4 portes laqué blanc dim (1400x 848mm)

· Bandeau miroir avec tablette éclairage incandescent prise et interrupteur

· Vasque céramique blanc à encastrer par dessus

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
1 009.16 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc SIAMP

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
234.39 €

Ensemble baignoire d’angle acrylique couleur blanc comprenant :

· Baignoire acrylique 135x135 SAMYA  

· Mitigeur B/D mural CLIP

· Ensemble flexible + support + douchette 2 jets GROHE

· Vidage automatique baignoire 


L’ensemble
532.65 €

Ensemble douche à l’italienne comprenant :

· Siphon de douche 100x100 type Delabie

· Mitigeur mural douche CLIP

· Ensemble barre de douche 2 jets 28892 GROHE


L’ensemble
186.51 €

Ensemble lave-mains couleur blanc comprenant :

· Lave-mains HEIST 2 (50x22)

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
196.11 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.44 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre2)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     53.14 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
    58.52 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    141.39 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   157.46 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
   1 256.59 €


TOTAL H.T

4 213.88 €


T.V.A. 19.60 %

    825.92 €


TOTAL T.T.C

5 039.80 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

