CREABAT

Mr MUGNIER Patrice

Lieu dit Combabonet

01140 ILLIAT

Montmorot, le 18 janvier 2008  

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D08/050
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr et Mme PALANCHON à VIRIAT (01)

CHAUFFAGE GAZ NATUREL CONDENSATION

FOURNITURES ET POSE : 
Générateur gaz à condensation

· Chaudière murale gaz condensation ventouse avec ballon sanitaire intégré LUNA HTE DUO 3.33 marque CHAPPEE

· Centrale de régulation NEXA XS EVOLUTION

· Sonde d’ambiance avec afficheur CoNex II

· Conduit condensation ventouse vertical

· Vanne d’isolement à boisseau circuit sanitaire et chauffage


L’ensemble
4 503.05 €

Plancher chauffant (Sauf  Chambres Bains WC Dgt et cellier)

· Dalle isolante à plots ACOME type NOVACOME 0.75P

· Isolant périphérique adhésif HT137mm

· Tube PER ECOTUBE 13/16

· Pontets de fixation sur plots

· Collecteurs de distribution circuit plancher

· Raccords à compression 13/16

· Vannes d’isolement boisseau démontable ¾

· Aquastat de sécurité plancher chauffant


L’ensemble
3 606.70 €

Corps de chauffe (Nbre 4)

· Radiateur sèche-serviette eau chaude PRIMEO

· Radiateur acier BIASI gamme habillée situé dans :

· Chambres (3u)

· Vanne thermostatique ½ équerre OVENTROP

· Coude de réglage ½ OVENTROP


L’ensemble
991.81 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

Chaudière

· Tube polyéthylène spécial gaz fourni au terrassier  

· Vanne d’arrêt ¾ compris raccords à souder

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

Cuisinière 

· Tube cuivre recuit 14/16 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
457.66 €

Distribution radiateur

· Tube cuivre recuit 12/14 à 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
834.25 €

Alimentation collecteur plancher chauffant

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
29.80 €

Distribution chaufferie

· Tube cuivre écroui 14/16 à 26/28 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  245.85 €

Alimentation et câblage électrique

· Raccordement chaudière sur attente

· Câblage régulation et sonde ambiance

· Câblage sonde extérieure


L’ensemble
     267.88 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

· Mise en route essai purge

· Réglage combustion et régulation

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
   333.47 €


TOTAL H.T

11 270.47 €


T.V.A. 19.60 %

    2 209.01 €


TOTAL T.T.C

13 479.48 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 2 sur 4

