
Monsieur et Madame Gérard PARENT


13, Rue des Enfants du Monde


74100 VILLE LA GRAND


Montmorot, le 02 septembre 2008 

DEVIS   ESTIMATIF   D08/342
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Travaux de plomberie sanitaire dans Ferme du Château La Faye à St Germain du Bois (71)

FOURNITURES ET POSE : 

Appareils sanitaires : modèle de base, une offre complémentaire avec des appareils sanitaires ou robinetteries d'une gamme supérieure peut vous êtes transmise.
Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :
· Evier inox F18 à poser 120/60 2 bacs 1 égouttoir

· Meuble sous évier 3 portes 120 mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
400.76 €

Ensemble lavabo céramique sur colonne blanc comprenant :
· Lavabo BRIVE 60 E1286

· Colonne lavabo BRIVE E1333

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
201.22 €
Ensemble WC céramique blanc comprenant :
· Pack WC 3/6 litres BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
247.61 €
Ensemble lave-mains céramique blanc comprenant :
· Lave-mains HEIST 2 JACOB

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
203.88 €

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :
· Baignoire acrylique 160x70 Corvette 

· Mitigeur B/D mural thermostatique STOMB

· Raccord colonnette oblique chromé

· Ensemble douchette avec support

· Vidage automatique baignoire 


L’ensemble
599.49 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
20.10 €

Robinet d’arrosage extérieur

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     28.80 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
69.02 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 


L’ensemble
    158.52 €

Evacuation des appareils sanitaires
(raccordement sur attentes rez-de-chaussée lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation Ø 32 à Ø 100 compris raccords


L’ensemble
   306.20 €

Alimentation eau chaude et eau froide des appareils sanitaires 

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
 2 677.55 €

TOTAL H.T

4 913.15 €


T.V.A. 5.50 %

    270.22 €


TOTAL T.T.C

5 183.37 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 4

