
Monsieur et Madame Gérard PARENT


13, Rue des Enfants du Monde


74100 VILLE LA GRAND


Montmorot, le 02 septembre 2008 

DEVIS   ESTIMATIF   D08/343
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Travaux de chauffage dans Ferme du Château La Faye à St Germain du Bois (71)

FOURNITURE ET POSE

Générateur gaz

· Chaudière fioul VITOLA 222 22/27Kw marque VIESSMANN

· Avec ballon eau chaude sanitaire intégré

· Régulation VITOTRONIC 150 KB1

· Adaptateur conduit de fumée


L’ensemble
3 684.97 €

Accessoires chaufferie

· Divicon circuit direct avec circulateur

· Tubulure de raccordement isolée

· Vase d’expansion chauffage

· Purgeur automatique 3/8

· Soupape mano ½

· Soupape différentielle

· Thermomètre chauffage

L’ensemble
  1 017.08 €

Evacuation des fumées

(Forfait hauteur 10ml)

· Gaine inox spécial fioul (125

· Té de purge inox

· Collier de fixation haut

· Tuyauterie simple paroi inox 304 (125

· Pièces et raccords divers inox304


L’ensemble
874.28 €

Corps de chauffe (Nbre 10)

· Radiateurs acier gamme habillée type HEATLINE dans :

· Chambres (4u)

· Cuisine (1u)

· Salon (1u)

· Hall entrée (1u)

· Couloir (1u)

· Réduit (1u)

· Radiateur sèche-serviettes eau chaude PRIMEO dans :

· Salle de bains (1u)

· Vannes thermostatiques OVENTROP  

· Vanne simple réglage dans salle de bains

· Coudes et tés de réglage ½


L’ensemble
2 878.39 €

Stockage fioul 

· Cuve fioul polyéthylène 2500 litres

· Colimazout 

· Pot filtre fioul 3/8

· Tube cuivre écroui 10/12 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
 952.78 €

Distribution radiateurs

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Coquille isolante Ep13 dans zone non chauffée


L’ensemble
3 679.20 €

Distribution chaufferie

· Tube cuivre écroui 14/16 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Coquille isolante Ep13 dans zone non chauffée


L’ensemble
402.10 €

Alimentation électrique chaudière 

· Câblage depuis attente électricien dans chaufferie

· Disjoncteur de coupure à proximité

· Câblage sonde extérieure


L’ensemble
164.95 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire 

· Essai purge

· Mise en route chaudière et réglage de combustion


L’ensemble
351.00 €


TOTAL H.T

14 004.75 €


T.V.A. 5.50 %

    770.26 €


TOTAL T.T.C

14 775.01 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 2 sur 4

