
Monsieur et Madame  Michel  PERRODIN 

Rue de Genève


TARCIA


39160 VAL D’EPY


Montmorot, le 28 avril 2008 

DEVIS    ESTIMATIF    N°   D08/197
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de plomberie et de sanitaire

FOURNITURE ET POSE

Appareils sanitaires

Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :

· Evier céramique blanc à encastrer 2C 1E 112/50 Vallauris

· Mitigeur évier chromé avec douchette Eurodisc GROHE (32546)

· Siphon évier PVC


L’ensemble
484.80 €

Ensemble meuble vasque couleur blanc DELPHA PROCERAM comprenant :

· Plan céramique blanc Larg950

· Meuble sous vasque 2 portes laqué blanc

· Bandeau miroir avec éclairage 

· Miroir avec tablette

· Mitigeur lavabo chromé Eurostyle GROHE (33549)

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
884.74 €

Ensemble WC suspendu comprenant :

· Bâti-support CONCERTO

· Plaque de commande 2 touches CONCERTO

· Cuvette suspendue PATIO

· Abattant WC double blanc


L’ensemble
357.63 €

Ensemble douche comprenant :

· Receveur à encastrer céramique 90/90 ALLIA

· Bonde de douche sortie horizontale (90

· Mitigeur thermostatique mural douche Grohe1000 (34143) 

· Barre de douche Tempesta duo GROHE (28591)

· Paroi de douche pivotante verre sécurit 90x185 RONAL AUDRT


L’ensemble
1 082.80 €

Ensemble baignoire acrylique couleur blanc comprenant :

· Baignoire acrylique 170x75 Corvette 

· Mitigeur thermostatique B/D mural Grohe1000 (34155)

· Ensemble douchette et flexible 

· Vidage automatique baignoire 


L’ensemble
549.38 €

Ensemble cumulus électrique situé dans rangement comprenant :

· Cumulus électrique mural stéatite 200 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus 10/160

· Raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble
  525.36 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.60 €

Robinet d’arrosage extérieur vers chambre 1 

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     26.90 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
  59.38 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 


L’ensemble
    168.25 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation Ø 32 à Ø 100 compris raccords


L’ensemble  
 235.92 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble 
 1 995.40 €


TOTAL H.T

6 389.16 €


T.V.A. 5.50 %

    351.40 €


TOTAL T.T.C

6 740.56 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

