Mr. André PICHAVANT

Lieu Dit  Sous Rosay

39360 VIRY

Saint Claude, le 14 Octobre 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/382 bis
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour réfection des zingueries générales.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:
· Dépose et repose de tuiles avec tronçonnages et ajustages nécessaires.
· Démontage et dépose des gouttières et accessoires de support, 
      des tuyaux et colliers, des rives, couloirs, noquets, de la noue et 
      des parties de bois défectueux .

· Descente, chargement et évacuation à la décharge.

L'ensemble

621 €

Zingueries:

· Gouttières galvanisées dév 33 lg 28 ml avec crochets vado et brides 
      de renfort.

L'ensemble

745 €

· Talons galvanisés dév 33 nb 4.

L'ensemble

67 €

· Naissances galvanisées 33/100 nb 4.

L'ensemble

99 €

· Tuyaux galvanisés Ø 100 lg 19 ml avec colliers.
L'ensemble

465 €

· Coudes galvanisés Ø 100 nb 8.

L'ensemble

134 €

· Rives en tôle prélaquées (Ral 8012) dév 0.4 lg 40 ml.

· Main courantes en tôle prélaquées dév 0.15*40 ml.

· Couloirs en tôle prélaquées dév 0.25*40 ml.

· Noquets en tôle prélaquée nb 90.

· Fourrures bois.
L'ensemble

2752 €

· Noue inox dév 0.55*9 ml avec relevés et pattes de fixations.

· 1 haut de noue.

· 2 pieds de noue.

· Recoupe des tuiles nécessaires.

· Fourrures bois.  

L'ensemble

731 €

Protections:

· Mise en place de cordes et de harnais de sécurité.

L'ensemble

57 €
TOTAL  H.T…………..…...5671.00 €

T.V.A. 5.5 %...........................311.91 €

TOTAL  T.T.C……….……5982.91 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2009. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

