Melle Céline PONCET
377 Route de la Vallée

39360 VAUX LES ST CLAUDE

Saint Claude, le 14  Mars 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/057 Ter
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de sanitaire et chauffage.

FOURNITURE et POSE:

Sanitaire:

Dépose:

· Coupure et vidange en partie des circuits sanitaire.

· Tronçonnage et bouchonnage des tuyauteries inutiles.

L'ensemble

72 €

Appareils sanitaires (blancs):

· 2 cuvettes wc "Brive 2" sorties horizontales.

· 2 réservoirs attenants avec mécanismes poussoirs 3/6 litres. 

· 2 abattants doubles blancs "Spots".

· 2 robinets d'arrêts chromés Ø 3/8.

· 2 pipes coudées Ø 100.

· 2 jeux d fixations.

L'ensemble

434 €

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 1.60*0.75 ml.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur thermostatique "Stomb" avec colonnettes chromées.

· 1 douchette "Séducta" chromée avec support mural orientable.

· 1 support périphérique. 

· 1 joint silicone en périphérie.

L'ensemble

617 €

· 1 receveur douche acrylique à encastrer "Folio" 90*90 cm.

· 1 vidage vertical Ø 90 mm.

· 1 mitigeur thermostatique "Stomb" avec raccords muraux chromés.

· 1 douchette "Séducta" chromé avec support mural réglable.
· 1 joint silicone en périphérie.

L'ensemble

626 €

· 1 porte pivotante 90*185 cm en verre sécurit et profils laqués blancs.
L'ensemble

337 €

Pose d'un ensemble meuble de salle de bains (fournit par vos soins):
· 1 mitigeur lavabo "clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

L'ensemble

350 €

Distribution sanitaire (depuis cave):

· 1 vanne générale Ø ¾ avant compteur.

· 2 vannes sphériques Ø ¾.

· 1 détendeur général Ø ¾.

· 1 robinet de M à L chromé avec applique.

· Cuivre écroui Ø 16 à 12 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Raccordements douche, baignoire, lavabo et wc.

· Reprise sur attentes EC et EF depuis la cave.

· Percements et ragréages dalles et murs.

· Mise en eau et essais.

· Dépose et repose des appareils après peinture.

L'ensemble

1151 €

Evacuations (depuis cave):

· Pvc Ø 50 à 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 clapet antivide Ø 100 mm.

· 1 clapet antivide Ø 40 mm.

· 1 canne de M à L Ø 40 mm.

· Raccordement douche, baignoire, lavabo et wc.

· Reprise sur fonte Ø 100 au RDC.

· Reprise sur fonte Ø 50 au pied de l'escalier.

L'ensemble

985 €

SOUS TOTAL SANITAIRE …………..4572.00 €
Chauffage:

Dépose:

· Vidange en partie du réseau chauffage.

· Désaccordement et démontage en plusieurs parties de 3 radiateurs fonte.

· Descente, chargement et évacuation.

· Tronçonnage et bouchonnage des tuyauteries inutiles.

L'ensemble

216 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Hall: nb 1 (vertical).

· Palier étage: nb 1.

· Salle à Manger : nb 1 (vertical).

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 3 vannes thermostatiques.

· 3 coudes de réglages.

L'ensemble

1234 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 16 à 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Reprise sur tuyauteries fer avec raccords et soudures.

· Percements et ragréages murs et dalles.

· Remise en eau et essais.

· Dépose et repose après peinture.

L'ensemble

1360 €

SOUS TOTAL CHAUFFAGE………..….2810.00 €

TOTAL GENERAL  H.T…………………7382.00 €

T.V.A. 5.5 %...................................................406.01 €

TOTAL  T.T.C…………….………………7788.01 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 4 sur 4

