O.P.H.L.M . 

15 Bis Rue Pasteur

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 26 Mars 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/129

Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Résidence du parc
Objet: Devis pour travaux de sanitaire et chauffage suite à extension du nombre de chambres.

FOURNITURE et POSE:

Chambre 1:

Sanitaire:

· Dépose du lavabo avec soin pour réutilisation.

· Dépose du wc avec mise à disposition.

· Dépose des tuyauteries inutiles.

· Bouchonnage de l'évacuation wc inutilisée.

L'ensemble

132 €

· Repose du lavabo avec sa colonne.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

122 €

· Raccordements EF et EC avec cuivre écroui Ø 12 mm, raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes d'arrêt Ø 3/8.

· Coupure et remise en eau.

· Raccordement évacuation avec pvc Ø 32 mm, raccords, colliers et colle.

L'ensemble

255 €

Chambre 2: 

Sanitaire:

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

214 €

· Alimentations EF et EC avec cuivre écroui Ø 12 mm, raccords, colliers 
            et brasures.

· 2 vannes d'arrêt Ø 3/8.

· Coupure eau et raccordement sur tuyauteries dans le faux plafond du RDC.

· Remise en eau et essais.

· Evacuation avec pvc Ø 40 et 32 mm, raccords, colliers et colle.

· 1 coude antivide Ø 40 mm

· Raccordement sur canalisation Ø 100 mm dans le local technique au RDC.

· Percement du mur en biais pour passage dans le faux plafond du couloir 

            technique au RDC avec dépose et repose des plaques.

L'ensemble

510 €

Chauffage:
· 1 radiateur acier avec habillage et peinture époxy.
· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglage.

· Y compris consoles, bouchon et purgeur.

L'ensemble

249 €

· Raccordement sur tuyauteries vers chambre 2 avec cuivre écroui Ø 12 mm, 

            raccords, colliers et brasures.

· Coupure, vidange en partie, remise en eau et purge.

L'ensemble

163 € 

TOTAL  H.T………….…………1645.00 €

T.V.A. 5.5 %.....................................90.48 €

TOTAL  T.T.C………………….1735.48 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

