MR et MME Pascal SALIN
14 Rue Balafin

39400 LONGCHAUMOIS

Saint Claude, le 8 Octobre 2008 

DEVIS ESTIMATIF N° D08/385
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf:  Maison neuve à LONGCHAUMOIS
Objet: Devis pour travaux de zingueries et installation d'un conduit de cheminée métallique.

FOURNITURE et POSE:
Cheminée:

· Conduits doubles parois Ø 200 intérieur avec isolation laine de roche  comprenant:

· Longueurs inox – galva (Partie intérieure).
· Longueurs inox – inox. (Partie extérieure)
· 2 Coudes 45 °.

· 1 Raccord double / simple paroi.

· 1 Support de plancher.

· 3 colliers muraux.

· 1 sortie de toiture avec collerette et solin inox.

· 1 chapeau inox pare pluie simple.

L'ensemble

1723 €

Zingueries:

· Gouttières inox dév 33 lg 29 ml avec crochets vado et brides de renfort 
            torsadées.

· Dépose et repose d'une rangée de tuile lg 29 ml.

L'ensemble

972 €

· Talons inox agrafés et soudés dév 33 nb 4.

L'ensemble

91 €

· Naissances inox agrafées dév 33/100 nb 2.

L'ensemble

61 €

· Bavettes d'égoût (entre tuile et gouttière) en tôle prélaquée 8012 (rouge brun) 
            dév 0.30 lg 29 ml.

L'ensemble

533 €

· Tuyaux inox Ø 100 lg 7 ml avec colliers.

L'ensemble

205 €

· Coudes inox rivés Ø 100 nb 4.

L'ensemble

146 €

· Dauphins fonte droits Ø 100 nb 2 avec colliers.

L'ensemble

93 €

· Habillage des planches de rives (dépassant sous tuile) en tôle prélaquée

· Dév 0.15 lg 27 ml avec coupes et pattes de fixations cachées.

· Dépose et repose des tuiles de rives. 
L'ensemble

653 €

· Protections des bouts de pannes avec écussons en tôle prélaquée  nb 14.

L'ensemble

170 €

Protections individuelles:

· Mise en place d'harnais de sécurité.

L'ensemble

76 €

TOTAL  H.T……………….4723.00 €

T.V.A.19.6 %..........................925.71 €

TOTAL  T.T.C…………….5648.71 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

