SCI LES 2 CYGNES

Madame VOIDET

455, rue de Centre

39570 CONDAMINE

Montmorot, le 18 janvier 2008 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D08/051
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation d’un radiateur gaz

FOURNITURE ET POSE

Radiateur gaz ventouse propane

· Radiateur gaz ventouse AUER type MV200

· Percement et scellement ventouse mur agglo

· Reprise sur réseau cuivre 12/14 en attente

· Vanne d’arrêt gaz ½ compris raccord à souder cuivre

· Détendeur propane modèle S

· Raccordement cuve propane

· Contrôle et épreuve étanchéité réseau

· Certificat de conformité gaz 

· Mise en route contrôle combustion


L’ensemble
1 451.88 €

Vanne d’arrêt gaz pour logement futur

· Vanne d’arrêt gaz ¾ compris raccord à souder cuivre

· Contrôle et épreuve étanchéité réseau


L’ensemble
   85.10 €


TOTAL H.T

1 536.98 €


T.V.A. 5.50 %

    84.53 €


TOTAL T.T.C

1 621.51 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 1 sur 2

