DIRECTION DEPARTEMENTALE

SERVICE INCENDIE ET SECOURS

Monsieur GOVINDAMA Roger

1324 rue Grand Sugny

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 7 avril 2008 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D08/169
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Climatisation locaux petite et grande salle de réunion

FOURNITURE ET POSE

Climatisation petite salle de réunion

· Console convertible MPS inverter modèle UV 24 marque LG

· Groupe extérieur type UU 24 W marque LG 

· (implantation du groupe extérieur près du local chaufferie)

· Support mural réglable avec niveau

· Liaison frigorifique tube cuivre pré-isolé ¼ ½ 

· Percement mur extérieur

· Câblage et liaisons électriques sur armoire couloir 

· Evacuation des condensats sur existant

· Confection dudgeons sur liaisons

· Tirage au vide et charge en gaz réseau

· Contrôle étanchéité essai et mise en route


L’ensemble
4 785.74 €

Climatisation grande salle de réunion 1er étage

· Gainables MPS inverter modèle UB 24 marque LG (2 unités)

· Groupes extérieurs type UU 24 marque LG (2 unités)

· (implantation des unités extérieures sur la coursive) 

· Installation des unités intérieures en faux-plafond

· Grilles de reprise avec filtre 540x540 compris plénum

· Diffuseurs plafonnier 595x595 encastrable dalle faux-plafond

· Plénum de raccordement pour diffuseur (200

· Liaisons aérauliques en conduit souple isolé entre unités et diffuseur 

· Liaison frigorifique tube cuivre pré-isolé ¼ ½ 

· Percements mur extérieur

· Dépose et repose dalles faux-plafond pour passage réseaux

· Evacuation des condensats sur existant

· Câblage et liaisons électriques sur armoire couloir

· Confection dudgeons sur liaisons

· Tirage au vide et charge en gaz réseau

· Contrôle étanchéité essai et mise en route


L’ensemble
10 078.48 €


TOTAL H.T

14 864.22 €


T.V.A. 19.60 %

    2 913.39 €


TOTAL T.T.C

17 777.61 €

VARIANTE GRANDE SALLE DE REUNION 1ER ETAGE

· Cassettes 4 voies MPS inverter modèle UT 24 marque LG (2 unités) 

· Groupes extérieurs type UU 24 W marque LG (2 unités)

· (implantation des unités extérieures sur la coursive)

· Installation des unités intérieures en faux-plafond

· Liaison frigorifique tube cuivre pré-isolé ¼ ½ 

· Percement mur extérieur

· Câblage et liaisons électriques sur armoire couloir 

· Dépose et repose dalles faux-plafond pour passage réseaux

· Evacuation des condensats sur existant

· Confection dudgeons sur liaisons

· Tirage au vide et charge en gaz réseau

· Contrôle étanchéité essai et mise en route

L’ensemble
 9 736.60 €


TOTAL H.T

9 736.60 €


T.V.A. 19.60 %

    1 908.37 €


TOTAL T.T.C

11 644.97 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

[image: image1.png]



Page 1 sur 3

