Mr. Abbé Gilles ROUX

78 Rue du Paradis 

39360 VAUX LES ST CLAUDE

Saint Claude, le 20 Mars 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/140
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Salle Paroissiale de Molinges
Objet: Devis pour remplacement de la chaudière fioul.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Vidange en partie du réseau chauffage.
· Désaccordement électrique et hydraulique de la chaudière.

· Découplage des éléments fonte.

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

· Chargement et évacuation à la déchetterie.

L'ensemble

167 €

Générateur:

· 1 chaudière fioul Viessmann "Vitola 200" corps acier et fonte puissance 22 kw.

· 1 brûleur fioul "Vitoflame 100" avec capot insonorisant.

· 1 tableau de bord "Vitotronic 100".

· 1 petit collecteur de sécurité.

· 1 jaquette acier avec isolation.

· Assemblage.

L'ensemble

2631 €

Fumées:

· Gaine inox flexible Ø 140 mm longueur 6 ml.

· 1 té de purge inox.

· 1 collier haut de soutien.

· Tuyaux inox 304 Ø 139 mm avec longueurs et coudes.

· 1 manchette à sceller.

· 1 percement et ragréage boisseaux.

L'ensemble

571 €

Accessoires et raccordements hydrauliques:

· 1 Divicon avec vanne mélangeuse Ø 1" comprenant 1 pompe, 2 vannes d'arrêt,

      2 thermomètres et clapet de retenue.

· 1 isolation.

· 1 vanne de vidange Ø 1".

· 1 vase d'expansion avec vanne Ø ¾.

· Fer noir Ø 1" ¼ avec raccords, colliers et soudures.

L'ensemble

1025 €
Remplissage chauffage:

· 2 vannes d'arrêt sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords et brasures.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

193 €

Expansion:

· Condensas et soupape avec pvc Ø 32 mm, raccords, colliers et colle.

· Percement dallage pour évacuation.

L'ensemble

89 €

Fioul:

· 1 pot filtre doubles voies avec raccords Ø 3/8.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords et brasures. 

L'ensemble

118 €

Electricité (depuis coffret existant):

· Alimentation chaudière, brûleur et pompe avec câbles et tubes.

· 1 protection 16 Ap.

· Mise en route et purge de l'installation.

L'ensemble

210 €

TOTAL  H.T………………….….5004.00 €

T.V.A. 19.6 %..................................980.78 €

TOTAL  T.T.C…………………..5984.78 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
 .

Page 1 sur 3

